## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.08.2019 по 01.09.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
02.08.19 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 3 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | ППР | 02.08.19 | 02.08.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/3 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 12 к.2; |  | 17:00 | 14:30
|  | ТП1100 (Т-1) (перевести нагрузку на ввода о | 4 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9
т Т-2).
13.08.19 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.37 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 20; | АВА | 13.08.19 | 13.08.19
12:00 |  | К.625 АВАРИЯ НА электрооборудовании К.625 | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 37 |  | 17:00 | 17:00
|  |  | 5 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
14.08.19 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ПЛА | 14.08.19 | 14.08.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 18:00
|  | ТП 1100 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
19.08.19 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ПЛА | 19.08.19 | 19.08.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:10
|  | ТП1101 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
22.08.19 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 1 | АВА | 22.08.19 | 22.08.19
6:55 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 9:00 | 7:40
|  | отсут фазы А- вызвана каб/сеть в 06-55; | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
22.08.19 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,12,13,14,15,15 к.2, | АВА | 22.08.19 | 22.08.19
13:20 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 9/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 5,7; |  | 16:00 | 15:00
|  |  | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 9
25.08.19 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 9 | АВА | 25.08.19 | 25.08.19
14:09 |  | ГРЩ ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 16:00
|  | нет 2-х фаз | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
30.08.19 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.8 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 8 к.3 | ПЛА | 30.08.19 | 30.08.19
11:00 |  | Работают в киоске 638 | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 16:00 | 13:50
|  |  | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6