## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.08.2019 по 01.09.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
22.07.19 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ д.33 | 135 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | П21 | 05.08.19 | 05.08.19
10:00 |  | ТЭЦ ОСТАНОВКА ТЭЦ- 7 на ППР | 98/37 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5; |  | 13:00 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 339 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1,
|  | Восточная маг.-домов-535,Наличная маг.-245 д |  |  |  | 12 к.2,23 к.1,44 к.2;
|  | .;23 и 24 июля 2019 г. АО "Теплосеть Санкт-П |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 45;
|  | етербурга" в В.О р-не проводятся гидравличес |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
|  | кие испытания на прочность и плотность тепло |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
|  | магистрали. |  |  |  | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 1;
ОПОЧИНИНА УЛ. 16;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
НАХИМОВА УЛ. 6;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,82,90,91,92,
94,96,99;
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,18,
3/21,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2,22 к.1;
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19,9;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.2,36 к.3,
45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.1,3 к.2,3 к.3,
5 к.3,5 к.4;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 4
05.08.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.40 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 07.08.19 | 07.08.19
13:00 |  | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 0:30
|  |  | 35 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
06.08.19 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | ТЕХ |  | 06.08.19
9:00 |  | РАСПРЕДСЕТЬ ПРЯМ.-ОБР. | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 18:21
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Шевченко от ТК-29
06.08.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 06.08.19 | 07.08.19
11:00 |  | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 15:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 28 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
на подающем и обратном трубопроводе
07.08.19 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.12 | 24 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ |  | 08.08.19
9:00 |  | ПРЯМОЙ | 23/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  |  | 4:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,3/21,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
07.08.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, Д.31 К.4 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 1 | ТЕХ |  | 07.08.19
18:30 |  | ЦТП НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 18:30
|  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ | 0 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.08.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ, Д.31 К.4 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 44 к.2 | ТЕХ |  | 09.08.19
18:30 |  | ЦТП НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 11:00
|  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ | 41 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.08.19 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 07.08.19 | 07.08.19
20:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 21:47
|  |  | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
08.08.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.40 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 08.08.19 | 09.08.19
6:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМ.-ОБР. | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:30 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Кораблестроителей от ТК-27, Д 300
08.08.19 | ГВС | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.21 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | ТЕХ |  | 09.08.19
17:15 |  | ПРЯМАЯ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 12:19
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
увед.№554-18-я линия д.11 07.08.19 в 19-00;
09.08.19 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 09.08.19 | 09.08.19
11:00 |  | МАГИСТРАЛЬ 200 ОБРАТКА | 10/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9; |  | 23:50 | 19:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | ввод от ТК-15 до ТК-25 р/с Опочинина |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
12.08.19 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ |  | 13.08.19
15:35 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18 |  |  | 10:00
|  | ГВС получать из подающего трубопровода;от ТК | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
-15, р/с Ходоркова
13.08.19 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 7 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9; | ТЕХ |  | 13.08.19
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 7/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29 |  |  | 23:00
|  | ув.№723,ГВС по обратному тр/пр 13.08.19;от Т | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
К-15, р/с Ходоркова
14.08.19 | ГВС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 15.08.19 | 15.08.19
18:00 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 23 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.08.19 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.3 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 16.08.19 | 16.08.19
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 22:00 | 19:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
продление работ Ув.№ 741;ввод от ТК-61 лево,
р/с Наличная
18.08.19 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.4 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 19.08.19 | 19.08.19
10:46 |  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ ГВ НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 22:00 | 21:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 35 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС с обратного тр-да нет давления;Те
плосеть работает на подающем трубопроводе
20.08.19 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ | 15 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12; | ТЕХ | 22.08.19 | 22.08.19
0:00 |  | ТЭЦ 1000 ОБРАТНЫЙ | 13/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; |  | 7:00 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 51 | ЖКС1 Уч1 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 82;
|  | завершение работ 22.08.19, 03-30 Ув.№766; |  |  |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97;
|  | Снижены параметры |  |  |  | ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70
21.08.19 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9(пар.13,14,15,16,17, | ТЕХ | 21.08.19 | 21.08.19
14:00 |  | 100 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 18,19,20) |  | 23:00 | 18:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-4 прямо, р/с Ланина

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 212 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 18
| 0 | 0 | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 52
Всего | 0 | 0 | 212 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 18
| 0 | 0 | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 52