## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.09.2019 по 01.10.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.09.19 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.1 | 3 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.2,36 к.3 | ПЛА | 03.09.19 | 03.09.19
11:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 15:00
|  | ТП1379 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
11.09.19 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.62 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62 | АВА | 11.09.19 | 11.09.19
19:08 |  | ТП НЕТ ОДНОЙ фазы | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 22:00 | 19:50
|  |  | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1