## Лист2
Анализ заявок с 01.02.2020 по 29.02.2020 по системе ЛО кроме заявок ГКУ "ГМЦ"
Сортировка | Сист. | Дата и время | Адрес | ФИО | Сделано | Дата и время | Откуда поступила
по организ. | Тип з. | Состояние | Место | Телефон |  | выполнения/ | Входящий номер
№ заявки |  |  | Дефект | Сообщение |  | Выполнил | Передано на контроль
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.02.20 10:41 | МИЧМАНСКАЯ УЛ.,Д.2 КОРП.1,КВ.160 ,ПАР.3,ЭТ.9 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 02.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3522922 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 12:15 | 1583/20
1583/20 |  |  |  | Не работает лифт ПАСС. | СВЕТЛАНЕ В 10-50 |  | ЖКС1 Уч3
,ЗАПУЩЕН В 12-15
ЛИФТ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ
УРОВНЯ 1ЭТАЖА,СНЯЛИ
КОНЦЕВОЙ НИЗА
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.02.20 11:25 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,КВ.366 ,ПАР.8,ЭТ.7 |  | ПЕРЕДАНО БАЛТ ЛИФТ | 02.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552779 | СИСТЕМ ОПЕРАТОРУ | 23:04 | 1584/20
1584/20 |  |  |  | Не работает лифт СТОИТ НА 2 ЭТАЖЕ | В 11-27 ,ЛОЖНАЯ |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.02.20 12:13 | МИЧМАНСКАЯ УЛ.,Д.2 КОРП.1,ПАР.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 02.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3522922 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 12:15 | 1592/20
1592/20 |  |  |  | Не работает лифт ПАСС. | СВЕТЛАНЕ В 12-15 |  | ЖКС1 Уч3
ЗАПУЩЕН В 12-15,МЕХАННИК
БЫЛ НА АДРЕСЕ
ЛИФТ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ
УРОВНЯ 1ЭТАЖА,СНЯЛИ
КОНЦЕВОЙ НИЗА
| ЛО | 02.02.20 12:43 | КОМПОЗИТОРОВ ,Д.5,ПАР.4 |  | ПЕРЕДАНО ГОРОДСКУЮ | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ | 7:21 | 1590/20
1590/20 |  |  |  | Не работает лифт ПАСС | ПРИНЯЛ ОПЕРАТОР В 13-07
ЗАПУЩЕН
| ЛО | 02.02.20 15:27 | КОМПОЗИТОРОВ ,Д.5,ПАР.4 |  | ПЕРЕДАНО В ГОРОДСКУЮ | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТУЮ СЛУЖБУ | 7:20 | 1593/20
1593/20 |  |  |  | Не работает лифт ПАСС | .ПРИНЯЛ ОПЕРАТОР БОРТНИК
В 16-12
ЗАПУЩЕН
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.02.20 17:04 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,ПАР.1 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 02.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 17:35 | 1597/20
1597/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | СВЕТЛАНЕ В 17-10 |  | ЖКС1 Уч3
|  |  |  | кабине | ,ОСВОДИЛИ 17-35
СБРОШЕН ТРОСС С
НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА
ЖКС1Уч3 | ЛО | 02.02.20 17:29 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,ПАР.5 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 02.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 18:00 | 1598/20
1598/20 |  |  |  | ПОСТУПИЛ СИГНАЛ ,ПРОНИКНОВЕНИЕ | СВЕТЛАНЕ В 17-30 ,ЛОЖНЫЙ |  | ЖКС1 Уч3
|  |  |  | В ШАХТУ ЛИФТА | СИГНАЛ ,ВСЕ РАБОТАЕТ
5ПАР. ПАСС.ЛИФТ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 02.02.20 21:46 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,КВ.19 ,ПАР.1,ЭТ.4 |  | ЛИФТ ОСТАВЛЕН ДО 03.02.20 | 02.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3212224 | ОСМОТР ДВЕРИ КАБИНЫ | 22:55 | 1607/20
1607/20 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 03.02.20 09:47 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,ПАР.26 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | РЕВЕРС ДВЕРЕЙ | 11:25 | 1632/20
1632/20 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 03.02.20 10:26 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,КВ.341 ,ПАР.8,ЭТ.10 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3554471 | ОШИБКА 44 | 11:00 | 1638/20
1638/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине
ЖКС1Уч2 | ЛО | 03.02.20 12:44 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,КВ.39 ,ПАР.1,ЭТ.7 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЗАМЕНА ПРИВОДА ДК И | 16:41 | 1665/20
1665/20 |  |  |  | Не работает лифт | ПРЕПРОГРМ. ЭЛЕКТРОНИКИ. |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 03.02.20 13:39 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,КВ.514 ,ПАР.10,ЭТ.2 |  | ДВЕРИ ЛИФТА | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3524591 | ОТРЕГУЛИРОВАНЫ. | 15:25 | 1671/20
1671/20 |  |  |  | БЫСТРО ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 03.02.20 16:18 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.939 ,ПАР.26,ЭТ.11 | Пуговкина Любовь Евгеньевна | ПЕРЕДАНО В БЛС | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3560629 |  | 17:00 | 1692/20
1692/20 |  |  |  | ЛОПАЮТСЯ ЛАПОЧКИ И СЫПЯТСЯ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЧЕРЕЗ ПЕРФОРИРОВАНЫЙ ПЛАФОН НА
ЗАЯВИТЕЛЯ., КНОПКИ ПРИКАЗА НЕ
ЧИТАБЕЛЬНЫ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 03.02.20 17:07 | МИЧМАНСКАЯ УЛ.,Д.2 КОРП.1,ПАР.1 |  | ЛОЖНАЯ. | 03.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 17:30 | 1698/20
1698/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч3
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 04.02.20 09:47 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.2,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО ДИСП. СВЕТ10-20 | 04.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | 22:31 | 1729/20
1729/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 04.02.20 14:12 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,ПАР.6 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 04.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ | 14:40 | 1761/20
1761/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч1 | ЛО | 05.02.20 07:30 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.19/100,ПАР.4 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 05.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОСВОБОДИЛИ, ЛИФТ РАБОТАЕТ. | 8:00 | 1788/20
1788/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч1
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 05.02.20 11:31 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.296 ,ПАР.9,ЭТ.10 | ВОЛКОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ | ПЕРЕДАНО В БЛС | 05.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3568724 |  | 11:37 | 1814/20
1814/20 |  |  |  | НЕ ОТКРЫВЮТСЯ ДВЕРИ НА 10 ЭТ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 05.02.20 11:37 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,КВ.506 |  | ПЕРЕДАНО В БЛС | 05.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 11:38 | 1815/20
1815/20 |  |  |  | В КАБИНЕ НЕ РАБ. КНОПКА ВЫЗОВА |  |  | ЖКС1 Уч3
1 ЭТ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 05.02.20 20:36 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,КВ.19 ,ПАР.1,ЭТ.4 | Эделева Нина Дмитриевна | ПЕРЕДАНО В БЛС | 05.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3212224 |  | 20:38 | 1845/20
1845/20 |  |  |  | НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ НА 5, 7 |  |  | ЖКС1 Уч2
ЭТАЖАХ
ЖКС1ВО | ЛО | 06.02.20 12:46 | БЕРИНГА УЛ.,Д.32 КОРП.1,КВ.62 ,ПАР.2,ЭТ.4 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТС | 07.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3526493 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 12-48 | 6:00 | 1880/20
1880/20 |  |  |  | Не работает лифт
ЖКС1Уч3 | ЛО | 06.02.20 13:02 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 06.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 13- | 13:35 | 1882/20
1882/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | 03 ,ОСВОБОДИЛИ |  | ЖКС1 Уч3
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 06.02.20 17:21 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.2,ПАР.1 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 07.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 17-22 | 6:32 | 1901/20
1901/20 |  |  |  | Не работает лифт 1ПАР. ГРУЗОВОЙ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 06.02.20 17:35 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,ПАР.4 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 07.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В В 17- | 6:32 | 1904/20
1904/20 |  |  |  | Не работает лифт | 37 |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 06.02.20 18:02 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,КВ.160 ,ПАР.3,ЭТ.9 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 07.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 6:32 | 1907/20
1907/20 |  |  |  | Не работает лифт | В 18-04 |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч1 | ЛО | 06.02.20 18:24 | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР.,Д.3,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 06.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 19:00 | 1910/20
1910/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | В 18-27 ,ОСВОБОДИЛИ |  | ЖКС1 Уч1
кабине
| ЛО | 06.02.20 20:20 | КОМПОЗИТОРОВ,Д.5,ПАР.4 |  | ПЕРЕДАНО В ГОРОДСКУЮ | 06.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТОВУЮ КОМПАНИЮ №1 | 21:00 | 1914/20
1914/20 |  |  |  | Не работает лифт ПАСС. | ,ОПЕРАТОРУ В 20-42,ЗАПУЩЕН
ЖКС1Уч3 | ЛО | 07.02.20 15:49 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,ПАР.5 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТЛИФТСИСТЕМ. | 07.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ПРОНИКНОВЕНИЕ В ШАХТУ | 16:20 | 1953/20
1953/20 |  |  |  | СРАБОТАЛ ДАТЧИК - ПРОНИКНОВЕНИЕ | ЛИФТА НЕ ОБНАРУЖЕНО. |  | ЖКС1 Уч3
|  |  |  | В ШАХТУ ЛИФТА. | ЛИФТ РАБОТАЕТ В
НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.
ЖКС1Уч2 | ЛО | 07.02.20 17:27 | КАРТАШИХИНА УЛ.,Д.19,ПАР.2 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 07.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ПРУЖИНА ДК | 18:45 | 1958/20
1958/20 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч2
| ЛО | 08.02.20 15:12 | КОМПОЗИТОРОВ ПР. ,Д.5,ПАР.4 |  | ПЕРЕД. В ГЛК№1 В 15-17ч. | 08.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОПЕР. №4 | 22:33 | 1983/20
1983/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖИР, ГРУЗОВ. | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ, ЛИФТЫ | ГОРОДМК.ЛИФТ. КОМПАН.
|  |  |  | ЛИФТЫ | РАБОТАЮТ
ЖКС1Уч1 | ЛО | 08.02.20 19:08 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.16,КВ.42 ,ПАР.3,ЭТ.6 | КОВАЛЬКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 08.02.20
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  | 8 911 006 0384 |  | 19:08 | 1990/20
1990/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ |  | ООО"БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 10.02.20 11:38 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.917 ,ПАР.26,ЭТ.7 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 10.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552751 | СИСТЕМ ОПЕРАТОРУ В 11-42 | 11:42 | 2045/20
2045/20 |  |  |  | Не работает лифт | ,ЗАПУЩЕН В 11-50(ЗАМЕНА |  | ЖКС1 Уч3
КОНТАКТА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ)
| ЛО | 10.02.20 15:35 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.42,ПАР.6 |  | ПЕРЕДАНО В КОНЕ-ЛИФТС | 11.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ,ПРИНЯЛА ОПЕРАТОР | 6:57 | 2066/20
2066/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ ,ПАСС. СТОИТ | ЛАРИОНОВА В 15-37 ,ЗАПУЩЕН |  | ЖКС1 Уч3
НА 6ЭТАЖЕ ,ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 10.02.20 16:06 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.296 ,ПАР.9,ЭТ.10 | ВОЛКОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ | ПЕРЕДАНО В БАЛ ЛИФТ | 11.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3568724 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 16-20 | 6:57 | 2068/20
2068/20 |  |  |  | НЕ ОТКРЫВЮТСЯ ДВЕРИ ЛИФТА НА 10 |  |  | ЖКС1 Уч3
ЭТ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 10.02.20 18:14 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.49 КОРП.2,ПАР.1 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 10.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 19:00 | 2088/20
2088/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | В 18-20 ,ОСВОБОДИЛИ |  | ЖКС1 Уч2
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 11.02.20 12:53 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,КВ.675 ,ПАР.12,ЭТ.4 |  | ДЕФЕКТЫ | 12.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | УСТРАНИЛИ,ГРУЗОВОЙ ЛИФТ | 15:50 | 2117/20
2117/20 |  |  |  | Не работает лифт, ГР | ЗАПУСТИЛИ. ДИСП. СВЕТЕ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 11.02.20 13:41 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.32,ПАР.1 |  | ЗАЯВКА ЛОЖНАЯ. | 11.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 14:10 | 2122/20
2122/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч2
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 11.02.20 18:55 | МИЧМАНСКАЯ УЛ.,Д.2 КОРП.1,КВ.163 ,ПАР.3,ЭТ.10 |  | ЛИФТ ЗАПУЩЕН | 11.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3528609 | КОНЦЕВОЙ ВЕРХА | 19:45 | 2150/20
2150/20 |  |  |  | Не работает лифт, ПАС |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч2 | ЛО | 12.02.20 13:59 | КАРТАШИХИНА УЛ.,Д.19,КВ.27 ,ПАР.1,ЭТ.5 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 12.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3569984 | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ, ЛИФТ | 16:44 | 2185/20
2185/20 |  |  |  | Не работает лифт 1 ПАР. НЕ | РАБОТАЕТ. | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
РАБОТ. ЛИФТ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 13.02.20 21:14 | КАРТАШИХИНА УЛ.,Д.19,КВ.40 ,ПАР.1,ЭТ.7 | ГВОЗДЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА | ПЕРЕДАНО В БЛС | 13.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3564524 |  | 21:14 | 2281/20
2281/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ |  |  | ЖКС1 Уч2
ЖКС1Уч3 | ЛО | 14.02.20 11:28 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.2,КВ.199 ,ПАР.3,ЭТ.10 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 15.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3553277 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 7:23 | 2321/20
2321/20 |  |  |  | ОСВЕТИТЬ ОБА ЛИФТА , ОЧЕНЬ | В 11-32 |  | ЖКС1 Уч3
ТУСКЛО
В ГРУЗОВОМ ,УБРАТЬ МУСОР НА
ПОТОЛКЕ
| ЛО | 14.02.20 14:14 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.44 КОРП.2,ПАР.5 |  | ПЕРЕДАНО В КОНЕ-ЛИФТ | 15.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ,ОПЕРАТОРУ ЛАРИОНОВОЙ В | 7:23 | 2326/20
2326/20 |  |  |  | Не работает лифт | 14-18
ЖКС1Уч3 | ЛО | 14.02.20 15:59 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,ПАР.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 14.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 16- | 16:30 | 2335/20
2335/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | 04 ,ОСВОБОДИЛИ |  | ЖКС1 Уч3
кабине
| ЛО | 14.02.20 20:14 | НАХИМОВА УЛ.,Д.7кор2,ПАР.3 |  | ПЕРЕДАНО В КОНЕ-ЛИФТС | 14.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ОПЕРАТОРУ БОРИЛКИНОЙ В | 20:40 | 2343/20
2343/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | 20-17 ,ОСВОБОДИЛИ
кабине
ЖКС1Уч1 | ЛО | 15.02.20 08:52 | ШЕВЧЕНКО УЛ.,Д.3Б,КВ.44 ,ПАР.2,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 15.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3220137 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 08-53 | 10:25 | 2347/20
2347/20 |  |  |  | Не работает лифт | ЛИФТ ЗАПУЩЕН |  | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 15.02.20 19:56 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,ПАР.5 |  | ЛИФТ ЗАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. | 15.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ПРОНИКНОВЕНИЙ В ШАХТУ НЕТ. | 20:35 | 2371/20
2371/20 |  |  |  | СРАБОТАЛ ДАТЧИК - |  |  | ЖКС1 Уч3
ПРОНИКНОВЧЕНИЕ В ШАХТУ ЛИФТА
ЖКС1Уч3 | ЛО | 16.02.20 11:26 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.22 КОРП.1,ПАР.3 | НАЧ. ПТО ТИХОНОВА А.В. | ПЕРЕДАНО ДИСП. СВЕТЕ | 17.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | Заменили лампочки,свет | 6:30 | 2380/20
2380/20 |  |  |  | НЕТ СВЕТА В КАБИНЕ ЛИФТА | есть | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 18.02.20 10:09 | НАХИМОВА УЛ.,Д.1,ПАР.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 19.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 10-14 | 8:15 | 2497/20
2497/20 |  |  |  | ЛИФТ СПРАВА НЕТ СВЕТА |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 18.02.20 19:25 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.3,КВ.68 ,ПАР.2,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 19.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 4982293 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 19- | 12:20 | 2555/20
2555/20 |  |  |  | Не работает лифт СТОИТ НА 7ЭТ. | 30 ,В РАБОТЕ |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 19.02.20 07:43 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.3,ПАР.2 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 19.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 08-00 | 12:20 | 2565/20
2565/20 |  |  |  | Не работает лифт |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 19.02.20 19:31 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1 |  | ОСВОБОДИЛИ 19-50 | 19.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 19:52 | 2614/20
2614/20 |  |  |  | ЗАСТРЕВАНИЕ |  |  | ЖКС1 Уч3
ЖКС1ВО | ЛО | 20.02.20 10:06 | БЕРИНГА УЛ.,Д.32 КОРП.3,КВ.27 ,ПАР.2,ЭТ.7 | СЛОБОДСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 21.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 8 905 273 51 03 | ЛИФТ РАБОТАЕТ | 7:50 | 2627/20
2627/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 20.02.20 10:47 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,ПАР.17 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 10- | 20.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | 48 | 11:15 | 2635/20
2635/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ПЕРЕГРУЗ ЛИФТА ВОЗИЛИ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
|  |  |  | кабине Остановка лифта с | МЕБЕЛЬ. ОСВОБОДИЛИ
|  |  |  | пассажиром в кабине | ПАССАЖИРА, ЛИФТ РАБОТАЕТ
ЖКС1Уч1 | ЛО | 20.02.20 15:03 | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ.,Д.4,ПАР.6 | МАСТЕР ИДРИСОВА С.Н. | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 21.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТ РАБОТАЕТ | 7:51 | 2654/20
2654/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч1
ЖКС1Уч3 | ЛО | 21.02.20 10:15 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.17,ПАР.2 |  | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ. | 21.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 18:52 | 2681/20
2681/20 |  |  |  | ХЛОПАЮТ ДВЕРИ ЛИФТА |  | ИВАНОВ
| ЛО | 21.02.20 16:49 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.23 КОРП.1 |  | РЕГУЛИРОВКА КОНТАКТА | 21.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ДВЕРИ ШАХТЫ 9 ЭТАЖ И НЕТ | 18:45 | 2708/20
2708/20 |  |  |  | ЗАСТРЕВАНИЕ В ЛИФТЕ 1 ПАССАЖИРОВ | МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ
НЕЧЕТНЫХ ЭТАЖЕЙ.ЛЮДИ
ВЫПУЩЕНЫ В 17-30
ЖКС1Уч3 | ЛО | 22.02.20 03:04 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.907 ,ПАР.26,ЭТ.5 | ЗАТНАУТСКАЯ | ЛИФТ ОСТАНОВЛЕН | 22.02.20 | ИДС ГУЖА
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 8122466004 |  | 3:16 | 6/20-ИДС
2723/20 |  |  |  | ЗАСТРЕВАНИЕ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 22.02.20 11:39 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.917 ,ПАР.26,ЭТ.7 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 22.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3552751 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 12:53 | 2733/20
2733/20 |  |  |  | Не работает лифт | В 12-00,ЗАПУЩЕН |  | ЖКС1 Уч3
| ЛО | 22.02.20 15:17 | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ.,Д.6,ПАР.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 22.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 15:45 | 2735/20
2735/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | В 15-21,ОСВОБОДИЛИ
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 22.02.20 17:37 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,ПАР.5 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 23.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 17-38 | 7:32 | 2739/20
2739/20 |  |  |  | ПОСТУПИЛ СИГНАЛ ,ПРОНИКНОВЕНИЕ |  |  | ЖКС1 Уч3
В ШАХТУ ЛИФТА
5ПАР. ПАСС.
ЖКС1Уч3 | ЛО | 22.02.20 20:46 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,КВ.442 ,ПАР.10,ЭТ.6 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 25.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3566889 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ | 9:00 | 2744/20
2744/20 |  |  |  | Не работает лифт | 20-48 |  | ЖКС1 Уч3
ЛИФТ В ПРОСТОЕ
,ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ИЛИ
РЕМОНТ ПУСКАТЕЛЯ,
СПУСКАТЕЛЬ ЗАМЕНИЛИ,
ПЛАТО НЕ РАБОТАЕТ.
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ПЛАТО
| ЛО | 22.02.20 20:59 | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ.,Д.6,ПАР.3 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 22.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 21- | 21:30 | 2745/20
2745/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | 00 ,ОСВОБОДИЛИ
кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 23.02.20 12:20 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.670 ,ПАР.21,ЭТ.6 | СКРИПСКИЙ | ЗАПУЩЕН | 24.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3510631 |  | 16:00 | 2753/20
2753/20 |  |  |  | НЕ РАБ. ЛИФТ. ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ |  |  | ЖКС1 Уч3
ДВЕРЕЙ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 23.02.20 22:20 | ГАВАНСКАЯ УЛ.,Д.49 КОРП.2,КВ.24 |  | ОСВОБОДИЛИ | 23.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 22:42 | 2760/20
2760/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в |  |  | ЖКС1 Уч2
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1ВО | ЛО | 24.02.20 02:49 | НАХИМОВА УЛ.,Д.6,ПАР.3 |  | освободили | 24.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 3:05 | 2763/20
2763/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в
кабине Остановка лифта с
пассажиром в кабине
ЖКС1Уч3 | ЛО | 24.02.20 13:51 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,КВ.435 ,ПАР.10,ЭТ.5 | Рихсельд Рональд Иоганович | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ В 13-52 | 24.02.20
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  | 356 58 43 | ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ, ИЛИ | 13:58 | 2769/20
2769/20 |  |  |  | Не работает лифт НЕ РАБОТАЕТ | ЗАМЕНА ПЛАТЫ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЛИФТ , НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
ВЫЗОВА
| ЛО | 24.02.20 14:47 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.45,ПАР.2 |  | ПЕРЕД. ДИСП. ЕЛЕНЕ КОНЕ | 24.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТС | 20:42 | 2772/20
2772/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ ПАССАЖ. ВО 2 | ОШИБКА 99-УСТРАНЕНА, | КОНЕ-ЛИФТС
|  |  |  | ПАРАДН. | ЛИФТ РАБОТАЕТ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 24.02.20 16:20 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.19 КОРП.1,ПАР.20 |  | ПЕРЕДАНО ДИСП. СВЕТЕ | 24.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛИФТ РАБОТАЕТ | 19:00 | 2776/20
2776/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ, СТОИТ НА 4 |  | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ЭТАЖЕ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 24.02.20 17:23 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О.,Д.62,ПАР.1 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 24.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ, ЛИФТ | 19:00 | 2778/20
2778/20 |  |  |  | ПРОНИКНОВЕНИЕ В ШАХТУ ЛИФТА | РАБОТАЕТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ -СИСТЕМ | ЖКС1 Уч2
| ЛО | 24.02.20 17:28 | КОМПОЗИТОРОВ,Д.5,ПАР.6 |  | передано дисп. в ГЛК | 24.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | №1,заявка. № 399 | 18:06 | 2779/20
2779/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | В 17-53 ОСВОБОДИЛИ | ГОРОДСК. ЛИФТ. КОМПАНИЯ
|  |  |  | кабине Остановка лифта с | ПАССАЖИРОВ., ОШИБКА 44-
|  |  |  | пассажиром в кабине пассаж. | УСТРАНИЛИ, ЛИФТ
|  |  |  | лифта в 6 парадн. | ЗАПУСТИЛИ В 18-06ч
| ЛО | 25.02.20 13:55 | НАХИМОВА УЛ.,Д.7 КОРП.3,КВ.28 ,ПАР.1,ЭТ.5 | БЕЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА | ЗАПУЩЕН ,РЕГУЛОВКА | 26.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 9516869056 | ПРИВОДА КАБИНЫ | 18:22 | 2838/20
2838/20 |  |  |  | пас. лифт не раб.не реагирует
на кнопку вызова
| ЛО | 25.02.20 21:03 | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ.,Д.8,ПАР.1,ЭТ.1 |  |  | 25.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 21:05 | 2855/20
2855/20 |  |  |  | пассажирский лифт стоит на
первом этаже с открытыми дверями
ЖКС1Уч3 | ЛО | 26.02.20 15:29 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.16 КОРП.1,КВ.101 ,ПАР.2,ЭТ.9 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ | 26.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3563534 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ В 15- | 18:25 | 2903/20
2903/20 |  |  |  | Не работает лифт | 31 ,ЗАПУЩЕН -РЕГУЛИРОВКА |  | ЖКС1 Уч3
ДВЕРЕЙ ДПШ
ЖКС1Уч3 | ЛО | 26.02.20 17:46 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.,Д.22 КОРП.1,КВ.410 ,ПАР.10,ЭТ.4 |  | ПЕРЕДАНО В БАЛТ ЛИФТ
| ОБЫЧ | НА ПЕРЕДА |  | 3524128 | СИСТЕМ ,ОПЕРАТОРУ |  | 2917/20
2917/20 |  |  |  | ВНУТРИ ЛИФТА НА СТЕНЕ ДЫРА | В 18-22 |  | ЖКС1 Уч3
| ЛО | 27.02.20 11:34 | НАХИМОВА УЛ.,Д.7 КОРП.3,КВ.28 ,ПАР.1,ЭТ.5 |  |  | 27.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  |  | 14:10 | 2950/20
2950/20 |  |  |  | Не работает лифт ОБА ЛИФТА. |  | РУДЫК | ЖКС1 Уч3
ЖКС1Уч3 | ЛО | 28.02.20 16:06 | МОРСКАЯ НАБ.,Д.15,КВ.471 ,ПАР.15,ЭТ.4 | ШАЛУБКИН СЕРГЕЙ | ПЕРЕДАНО ДИСП. СВЕТЕ | 28.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 8 921 932 80 12 | ОБСЛЕДОВАЛИ, ПРОВЕТРИЛИ | 22:51 | 3016/20
3016/20 |  |  |  | ЗАПАХ В КАБИНЕ ЛИФТА, СИЛЬНЫЙ | ПРИЯМОК, ЗАПАХА НЕТ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
ВНИЗУ НА 1 ЭТ.ТРЕБ. ОБСЛЕДОВАТЬ
ПРИЯМОК
| ЛО | 28.02.20 16:15 | КОМПОЗИТОРОВ УЛ. ,Д.5,ПАР.6 |  | ПЕРЕД. ДИСП.ГЛК -1 , № | 28.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  |  | ЗАЯВКИ 518 | 16:40 | 3017/20
3017/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ОСВОБОДИЛИ В 16-40ч,
|  |  |  | кабине Остановка лифта с | ОШИБКА 44.-УСТРАНИЛИ,
|  |  |  | пассажиром в кабине в 6 | ЛИФТ РАБОТАЕТ
парадн.в пассаж. лифте
ЖКС1Уч2 | ЛО | 28.02.20 18:47 | БЕРИНГА УЛ.,Д.4 |  | перед. дисп. Лебедевой | 28.02.20
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  |  | Т. в 18-47ч. | 22:46 | 3022/20
3022/20 |  |  |  | Остановка лифта с пассажиром в | ОСВОБОДИЛИ. ЛИФТ НЕ |  | ЖКС1 Уч2
|  |  |  | кабине Остановка лифта с | РАБОТАЕТ,
|  |  |  | пассажиром в кабине правого лифта | НЕТ БЛОКИРОВКИ.РАБОТЫ
ЗАПЛАН. НА 29.02.2020г.
ЖКС1Уч3 | ЛО | 28.02.20 18:58 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.36 КОРП.1,КВ.36 ,ПАР.1,ЭТ.7 |  | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 28.02.20
| ОБЫЧ | ВЫПОЛНЕНА |  | 3562464 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО С | 22:00 | 3031/20
3031/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ В 7 ПАР. | ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ | ООО-БАЛТ-ЛИФТ-СИСТЕМ | ЖКС1 Уч3
СБРОСИЛИ КРЫСЫ.
ВОССТАНОВИЛИ, ЛИФТ
РАБОТАЕТ
ЖКС1Уч2 | ЛО | 28.02.20 19:12 | НАЛИЧНАЯ УЛ.,Д.21,КВ.169 ,ПАР.8,ЭТ.7 | ЧЕРНЫШЕВА АННА СЕРГЕЕВНА | ПЕРЕД. ДИСП. СВЕТЕ | 28.02.20
| ОБЫЧ | ПЕРЕДАНА |  | 3555451 | РАБОТЫ НА 29.02.2020 | 22:54 | 3024/20
3024/20 |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ |  | ООО БАЛТ-ЛИФТ-СИСТ | ЖКС1 Уч2

## Лист1
Итоги
Организация | КАН |  | ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | СЭС |  | ЛО |  | ПЗУ |  | АВАР |  | КРОВ |  | ГГС |  | СВАР |  |  |  | ИТОГО
| пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып. | пост. | вып.
/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
ЖКС1ВО/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
ЖКС1Уч1/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
ЖКС1Уч2/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
ЖКС1Уч3/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79