## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.10.2020 по 31.10.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
13.10.20 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ПЛА | 13.10.20 | 13.10.20
11:00 |  | работы на электрооборудовании к-ки 189,832 | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
работы на электрооборудовании к-ки 189,832;
14.10.20 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 14.10.20 | 14.10.20
12:36 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 16:20
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
К-ки 176, 180
15.10.20 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.43 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 43,45; | ПЛА | 15.10.20 | 15.10.20
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 21 |  | 18:00 | 19:08
|  |  | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
15.10.20 | СЭС | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.3 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 6; | ПЛА | 15.10.20 | 15.10.20
11:00 |  | киоск 405,760 | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 3 |  | 17:00 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТП-1321 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
19.10.20 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ПЛА | 19.10.20 | 19.10.20
11:00 |  | Киоск работают киоске | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 5 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
киоск № 173

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2