## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.10.2020 по 31.10.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
16.10.20 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.96 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 16.10.20 | 16.10.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-62 до ТК-62а р/с Большого проспекта
16.10.20 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.96 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 16.10.20 | 16.10.20
12:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПР-ОБР | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-62 до ТК-62а р/с Большого пр.
18.10.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 33 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 18.10.20 | 18.10.20
11:40 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ 200 | 32/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 19:40 | 20:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
|  | от ТК-10 до ТК-15 р/с Ходоркова |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,5,
7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
20.10.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 65 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 20,22; | ТЕХ | 21.10.20 | 21.10.20
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 61/4 | ЖКС1 ВО | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 6/8; |  | 9:00 | 15:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 28 | ЖКС1 Уч1 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,87,89,91,99;
|  | в22-45 работы на обратке завершены;от ТК-12 |  |  |  | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,12,2/93,4,8,9;
|  | р/с Ходоркова Увед.№926 работы на подающем с |  |  |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,11,12,14,15,16,17,
|  | 22-30 |  |  |  | 19/100,2/97,27,4,7,9;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,17,21,27,29,3,5,6,
7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14,2/20,9;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А,3Б,4,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
20.10.20 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 24 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 20.10.20 | 20.10.20
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 23/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 21:00 | 22:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
|  | от ТК-12 р/с Ходоркова Увед.№926 работы на п |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
|  | одающем с 22-30 |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,3/21,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
20.10.20 | ЦО | ЛИНИЯ 4-Я В.О. Д.65/67 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАКАРОВА НАБ. 34 | ТЕХ | 20.10.20 | 20.10.20
12:00 |  | ВВОД 100 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-183 лево, с 2-3 линии
21.10.20 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91; | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
11:45 |  | 50 ПР-ОБР | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А |  | 2:00 | 23:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-42 право, р/с кв.101;продление ув
ед.№935
21.10.20 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | ТЕХ | 21.10.20 | 21.10.20
11:45 |  | 50 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:45 | 22:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-42 право, р/с кв.101;продление ув
ед.№935
21.10.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 34 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 15; | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 32/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16(пар.1,2); |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12(пар.1,2,3),
14(пар.1,2,3,4,5,6),18,22(пар.1,2,3,
4,5,6,7,8,9,10);
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32(пар.1,2,3,4,
5),33(пар.1,2,3,4,5),34(пар.1,2,3,4,
5,6,7,8,9,10),35(пар.1),36(пар.1),
37(пар.1,2,3,4,5,6,7),38(пар.1,2,3,
4,5,6),40(пар.1,2),41(пар.1,2,3,4,
5),42(пар.1,2,3,4,5),45(пар.1,2,3,4,
5,6);
КАРТАШИХИНА УЛ. 13(пар.1,2),
17(пар.1,2,3),19(пар.1,2,3,4),20,
22(пар.1,2,3);
НАЛИЧНАЯ УЛ. 19(пар.1,2,3,4,5,6,7,
8),21(пар.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13),23(пар.1,2,3,4,5,6),
25/84(пар.1,2,3,4,5);
ОПОЧИНИНА УЛ. 33(пар.1,2);
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9(пар.1,2);
ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.1,22 к.2,24,
24 к.2
21.10.20 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 10 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 6/4 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91(пар.1,2,3,4, |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5);
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 3(пар.1,2,3,4),4,6;
ОСТОУМОВА УЛ. 8(пар.1,2);
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72
21.10.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 25 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 21/4 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91(пар.1,2,3,4, |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5);
ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А(пар.1,2);
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 16(пар.1,2,3,4,5),
18(пар.1,2),20(пар.1,2,3,4,5),
3(пар.1,2,3,4),4,6,8(пар.1,2,3);
КАРТАШИХИНА УЛ. 21(пар.1,2,3,4,5,
6);
МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1(пар.1,2,3,4),
65 к.2(пар.1,2,3),70(пар.1,2,3,4,
5);
ОСТОУМОВА УЛ. 10(пар.1,2),8(пар.1,
2);
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72,28,
29,31,33,37
21.10.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,43 | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.10.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 9 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 7/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3,8; |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 21;
|  | частичное подкл.-увед.№ 933; |  |  |  | ОСТОУМОВА УЛ. 10,8;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72,28
21.10.20 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 43 | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.10.20 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10 | ТЕХ | 22.10.20 | 21.10.20
14:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 0:00 | 15:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.10.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 6 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 22.10.20 | 22.10.20
15:40 |  | 200 ПРЯМОЙ | 4/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3,8; |  | 8:00 | 5:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 70;
|  | ввод от ТК-50, р/с Северная;увед.№ 937- прод |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
ление до 08-00, 22.10.20
21.10.20 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 22.10.20 | 22.10.20
18:30 |  | 200 ПР-ОБР | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3; |  | 2:30 | 2:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
26.10.20 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.9 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,9; | ТЕХ | 26.10.20 | 26.10.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ 100 | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-40 р/с кв.121
29.10.20 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.10 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | ТЕХ | 29.10.20 | 29.10.20
12:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 22:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод ТК-50 право р/с Северная

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 45 | 7 | 185 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19
| 0 | 0 | 35 | 10 | 167 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 28
Всего | 0 | 0 | 45 | 7 | 185 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19
| 0 | 0 | 35 | 10 | 167 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 28