## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.11.2020 по 30.11.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
11.11.20 | СЭС | ЛИНИЯ 10-Я В.О. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17 | ПЛА | 11.11.20 | 11.11.20
10:02 |  | ТП 1359 Т-2 работы на ТП 1359 | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | ремонт сетей | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
12.11.20 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1(пар.1, | АВА | 12.11.20 | 12.11.20
20:45 |  | ДОМ ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 2,3,4) |  | 23:55 | 23:30
|  | Теплоисточник:ТП-1187 | 3 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
с 1 по 4 пар.;
16.11.20 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,17 к.2 | РЕМ | 16.11.20 | 16.11.20
10:00 |  | ремонт в ТП 1107 | 1/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 14:30
|  | Теплоисточник:ТП-1113 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1