## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.02.2021 по 28.02.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
26.02.21 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.33 КВ.1 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33 | АВА | 26.02.21 | 26.02.21
5:20 |  | ДОМОВОЙ ВВОД ОТСУТСТВУЕТ ВВОД НА ДОМ | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 6:08 | 6:09
|  | Теплоисточник:ТП-1426 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ОТСУТСТВУЕТ ВВОД НА ДОМ, ТРИ ФАЗЫ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0