## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.09.2021 по 30.09.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.09.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 01.09.21 | 01.09.21
10:00 |  | ТП развивающийся дефект ТП 1123 | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
07.09.21 | СЭС | КИМА ПР. Д.9 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 9; | ПЛА | 07.09.21 | 07.09.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 11 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП:1463, 1466, 1484 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП-1463 , к-ки 745,35071463
08.09.21 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ОСТОУМОВА УЛ. 7-9; | АВА | 08.09.21 | 08.09.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.1 |  | 17:00 | 17:00
|  | развив.деф каб.киоска № 490) | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
08.09.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.30 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,35,37,41; | АВА | 08.09.21 | 08.09.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 6/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 22 |  | 18:00 | 17:00
|  | развив. деф. ТП 1474 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
13.09.21 | СЭС | КИМА ПР. Д.9 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 9; | АВА | 13.09.21 | 13.09.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 11 |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТП:1463, 1466, 1484 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
раз. деффект в ТП 1463 (Т-1)

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2