## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.06.2021 по 30.06.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
07.06.21 | СЭС | БИРЖЕВОЙ ПЕР. Д.1/10 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3 | ПЛА | 07.06.21 | 07.06.21
10:00 |  | РАБОТА к-к 351, к-к 659 | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:РП-1575 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
13.06.21 | СЭС | ДЕТСКАЯ УЛ. Д.17 КВ.2 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ДЕТСКАЯ УЛ. 17 | АВА | 13.06.21 | 13.06.21
19:58 |  | ВВОД ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 23:00 | 21:13
|  | НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ВВОДЕ | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
15.06.21 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.5 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1; | АВА | 15.06.21 | 15.06.21
20:52 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОДОЕВСКОГО УЛ. 12 |  | 23:55 | 21:10
|  | Теплоисточник:ТП-1203 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
20.06.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.19/100 | 12 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11,12,9; | АВА | 20.06.21 | 20.06.21
22:07 |  | АВАРИЯ НА ТП | 12/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100; |  | 23:59 | 22:30
|  | Теплоисточник:ТП-1199 | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 2/13,6,7;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96,98;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,18

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2