## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.04.2021 по 30.04.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.04.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 06.04.21 | 05.04.21
10:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 20:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-65 до ТК-75 р/с Наличная
08.04.21 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 09.04.21 | 09.04.21
15:45 |  | 200 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 3:45 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-24 лево, р/с Кораблестроителей;
13.04.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.40 КОРП.7 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 45 к.1 | ТЕХ | 14.04.21 | 14.04.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 6:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-70а лево р/с Наличная
13.04.21 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.40 КОРП.7 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 45 к.1 | ТЕХ | 13.04.21 | 13.04.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:55 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-70а лево р/с Наличная
29.04.21 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.60/10 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 30.04.21 | 30.04.21
10:00 |  | 300 ПР-ОБР | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62; |  | 8:00 | 7:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9
реконструкция тепловых сетей ДУ 300р/с20-21о
т ТК-15 (Т/м Восточная) до ТК-41 ТК-44 в п
раво, ТК-44 влево,ТК -43 вправо,ТК-43 влево,
УВВ-43авлево, ТК-41 вправо,ТК-41 влево
29.04.21 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.60/10 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 30.04.21 | 30.04.21
10:00 |  | 300 ПР-ОБР | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62; |  | 8:00 | 7:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9
реконструкция тепловых сетей ДУ 300р/с20-21о
т ТК-15 (Т/м Восточная) до ТК-41 ТК-44 в п
раво, ТК-44 влево,ТК -43 вправо,ТК-43 влево,
УВВ-43авлево, ТК-41 вправо,ТК-41 влево
29.04.21 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.7 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 30.04.21 | 29.04.21
11:45 |  | НЕПОНЯТНО 300 ПР-ОБР | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 0:45 | 23:50
|  | подающий и обратный ДУ 300 , ввод от ТК -8, | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
право р/с Нахимова

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7
| 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4
Всего | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7
| 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4