## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.08.2021 по 31.08.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
27.07.21 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИН. д. 33 | 133 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | П21 | 10.08.21 | 09.08.21
12:00 |  | ТЭЦ ОСТАНОВ ТЕПЛОИСТОЧНИКА | 97/36 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5; |  | 0:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 318 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1,
|  | 10-00 до 24-00 28.07.2021 и 29.07.2021 АО"Те |  |  |  | 12 к.2,23 к.1,44 к.2;
|  | плосеть" проводит гкдравлические испытания н |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 45,9;
|  | а прочность и плотность тепловых сетей по те |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
|  | пломагистрали Восточная и Наличная |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
ОПОЧИНИНА УЛ. 16;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54;
ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
НАХИМОВА УЛ. 6;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,82,90,91,92,
94,96,99;
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,79,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2,22 к.1;
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
09.08.21 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.5 | 60 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16; | ПРО | 10.08.21 | 11.08.21
18:00 |  | ТЦ НЕТ ДАВЛ ГВС | 51/9 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; |  | 18:00 | 14:00
|  | ГВС ПО ОБРАТНОМУ ТР-ДУ ; | 44 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
27;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,79,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1
09.08.21 | ГВС | БЕРИНГА УЛ. Д.3 | 25 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ПРО | 10.08.21 | 11.08.21
18:00 |  | ТЦ | 17/8 | ЖКС1 ВО | Работающая:-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3; |  | 18:00 | 11:59
|  | ГВС ПО ОБРАТНОМУ ТР-ДЕ ;УЧАСТОК № 2 И № 3 ЖК | 41 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54;
|  | С ! |  |  |  | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,5 к.3,5 к.4
09.08.21 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.77 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | РЕМ | 10.08.21 | 11.08.21
18:00 |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО И ОБРАТНОГО ТРУБОПРОВОДА. | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 18:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 40 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Ув.618 ГВС с подающего тр-да
12.08.21 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.7 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12 | АВА |  | 13.08.21
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ НА ОБРАТКЕ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 17:00
|  | УВ.594 .НА ПРЯМОЙ НЕТ ДАВЛЕНИЯ;УВЕД.594 ОТ.0 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
9.08.21 НА ПРЯМОМ ТР-ДЕ НЕТ ДАВЛЕНИЯ ----
12.08.21 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.6 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100; | АВА | 13.08.21 | 13.08.21
9:00 |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 6 |  | 15:41 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
УВ.586 ,НА ОБРТНОМ ТР. НЕТ ДАВЛЕНИЯ;УВЕД.586
ОТ 09.08.21Г ,НА ОБРАТКЕ НЕТ ДАВЛЕНИЯ
12.08.21 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 8 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 15,27; | ПРО | 13.08.21 | 13.08.21
9:00 |  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ | 7/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4; |  | 15:36 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21;
|  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ;ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ Р-ТР. |  |  |  | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
12.08.21 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.34 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 12.08.21 | 12.08.21
11:10 |  | ТЕПЛОТРАССА ПР-ОБР | 1/4 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3, |  | 20:00 | 16:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5 к.4
12.08.21 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | АВА |  | 19.08.21
12:52 |  | ПОДАЮЩ.ТРУБОПРО ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 172 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ 647;УВЕДОМЛЕНИЕ №647 ОТКЛЮЧЕН ПО
ДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД, ПОДАЧА ВОДЫ С ОБРАТНОГО
ВКЛ. 19.08.21 В 16-00ч УВЕД. № 709
12.08.21 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.34 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | АВА |  | 12.08.21
13:12 |  | ПОДАЮЩ.ТРУБОПРО ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО И ОБРАТНОГО ТРУБ. | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,5 к.3,5 к.4 |  |  | 19:27
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО И ОБРАТНОГО ТРУБ.;УВЕДОМЛЕН
ИЕ № 646 ОТКЛЮЧЕН ПОДАЮЩИЙ И ОБРАТНЫЙ ТРУБОП
РОВОД
12.08.21 | ГВС | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.70/12 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ПРО |  | 13.08.21
17:00 |  | ТЕПЛОТРАССА НЕТ ДАВЛЕНИЯ ГВ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  |  | 22:49
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 29 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ТСЖ Смоленка, в работе теплосеть 13.08.21
12.08.21 | ГВС | БЕРИНГА УЛ. Д.4 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 6 | ТЕХ | 16.08.21 | 14.08.21
20:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 47 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
в работе теплосети 13.08.21
17.08.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.1 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9; | АВА | 18.08.21 | 18.08.21
10:40 |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕМОНТН. РАБОТЫ НА УЛ. КОРАБЛЕСТР. 19 К.1 | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 13:37 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
ОТКЛЮЧЕН ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ДО ОКОНЧАНИЯ
РАБОТ Т/С УВЕД. № 690
18.08.21 | ГВС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.70 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70 | ТЕХ | 18.08.21 | 18.08.21
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 20:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
без диаметра
19.08.21 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | АВА | 20.08.21 | 20.08.21
9:00 |  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | ДЕФЕКТ Т/СЕТИ ;ДЕФЕКТ Т/СЕТИ | 33 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.08.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.23,24,25,26,27, | ТЕХ | 21.08.21 | 21.08.21
13:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 28,29) |  | 22:00 | 22:16
|  |  | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 249 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 16
| 0 | 0 | 184 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 65
Всего | 0 | 0 | 249 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 16
| 0 | 0 | 184 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 65