## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.05.2021 по 31.05.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
21.05.21 | ХВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.70 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 70 | ТЕХ | 21.05.21 | 21.05.21
0:35 |  | ВОДОВОД D 300 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 5:00 | 1:40
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
26.05.21 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.15 | 7 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,4,6,7; | ТЕХ | 26.05.21 | 26.05.21
12:00 |  | D 150 | 7/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18 |  | 15:00 | 14:30
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Всего | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0