## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.03.2022 по 31.03.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.03.22 | ЦО | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.31 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | РЕМ | 03.03.22 | 04.03.22
10:00 |  | 100 ПР-ОБР | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 11:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 25 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
с прекращкением циркуляции поиск поврежден
ий подземка
10.03.22 | ЦО | ЛИНИЯ 9-Я В.О. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17 | ТЕХ | 10.03.22 | 10.03.22
9:15 |  | 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:15 | 17:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
10.03.22 | ГВС | ЛИНИЯ 9-Я В.О. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17 | ТЕХ | 10.03.22 | 10.03.22
9:15 |  | 150 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:15 | 15:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
24.03.22 | ЦО | ЛИНИЯ 3-Я В.О. Д.54 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАКАРОВА НАБ. 34 | ТЕХ | 25.03.22 | 25.03.22
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 16:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 29 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.03.22 | ЦО | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.77 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | ТЕХ | 27.03.22 | 27.03.22
10:00 |  | ПОДАЮЩ.ТРУБОПРО 300 ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 23:50 | 23:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.03.22 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.77 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | ТЕХ | 27.03.22 | 27.03.22
10:00 |  | ПОДАЮЩ.ТРУБОПРО 300 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:50 | 21:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.03.22 | ЦО | Кожевенная линия,д33 | 24 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 7; | ПЛА | 01.04.22 | 31.03.22
12:30 |  | МАГИСТРАЛЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | 23/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 22; |  | 18:00 | 10:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 46 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 13,9;
|  | Температурные испытания на максимальную темп |  |  |  | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,3;
|  | ературу 30.03.2022 по Восточной и Наличной т |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
|  | епломагистрали |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А,3Б,4;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,37;
КАРТАШИХИНА УЛ. 22;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21,23,27;
НАХИМОВА УЛ. 8 к.3;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 30;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | КИМА ПР. 11;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17
30.03.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 31.03.22 | 31.03.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 15:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
выявлен дефект во время испытаний
30.03.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 31.03.22 | 31.03.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 15:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
выявлен дефект во время испытаний
30.03.22 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.27 | 11 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,16; | ТЕХ | 31.03.22 | 31.03.22
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 219 ПРЯМОЙ | 11/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,9; |  | 17:53 | 10:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 21,27,29;
|  | выявлен дефект во время испытаний |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18
30.03.22 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.27 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 31.03.22 | 31.03.22
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 219 ПРЯМОЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9; |  | 17:53 | 10:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 21,27,29;
|  | выявлен дефект во время испытаний |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18
30.03.22 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.6 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 5,7 | ТЕХ | 31.03.22 | 31.03.22
16:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 18 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
выявлен дефект во время испытаний
31.03.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 01.04.22 | 01.04.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 4:00 | 4:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Увед. №249 продление работ до 04-00 01.04.
22 Ув.№251 продление работ в пар. 10, 11, 1
2, 13
31.03.22 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.9 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10; | ТЕХ | 01.04.22 | 01.04.22
23:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 9 |  | 7:10 | 6:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 12 | 4 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14
| 0 | 0 | 11 | 1 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5
Всего | 0 | 0 | 12 | 4 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14
| 0 | 0 | 11 | 1 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5