## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.08.2022 по 31.08.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
10.08.22 | СЭС | ЛИНИЯ 19-Я В.О. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | СИТ | 10.08.22 | 10.08.22
19:25 |  | Теплоисточник:ТП:1228, 1349, 1438 | 1/0 |  | Работающая:кАБ.СЕТЬ |  |  | 21:00 | 20:00
|  |  | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
14.08.22 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | СИТ | 14.08.22 | 14.08.22
11:13 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 13:00 | 12:30
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
24.08.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.17 | 22 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 6/8; | ТЕХ | 24.08.22 | 24.08.22
17:45 |  | ТП АВАРИЯ НА ТП | 22/0 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,91,99; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1355 | 3 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,5;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4,6,7;
ДЕТСКАЯ УЛ. 11;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 5,7;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,6,7;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
26.08.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14; | РЕМ | 26.08.22 | 26.08.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 21; |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1316, ТП-1368 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106
к-к 356,р-ль 4098 ТП 1342
26.08.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 14,16 | РЕМ | 26.08.22 | 26.08.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | к-к 3554,3598 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
26.08.22 | СЭС | КОСАЯ ЛИНИЯ Д.24/25 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25 | РЕМ | 26.08.22 | 26.08.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | к-к 479, к-к 561 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
30.08.22 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.42 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | РЕМ | 30.08.22 | 30.08.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1406 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-ки 668,677,679,689 ,р-ль 1042

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3