## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.09.2022 по 30.09.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
26.09.22 | ХВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 26.09.22 | 26.09.22
11:45 |  | D 200 | 2/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 17:00 | 14:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
26.09.22 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 26.09.22 | 26.09.22
11:45 |  | D 200 | 2/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 17:00 | 14:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
15.09.22 | ХВС | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.70/12 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 15.09.22 | 15.09.22
12:00 |  | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 16:00 | 15:00
|  | Механическая прочистка домового ввода | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Всего | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0