## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.10.2022 по 31.10.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
13.10.22 | ХВС | ЛИНИЯ 26-Я В.О. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15 | СИТ | 13.10.22 | 13.10.22
10:00 |  | дефект на вводе, по тренировке | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 13:00 | 11:45
|  | Учения Водоканала | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
13.10.22 | ГВС | ЛИНИЯ 26-Я В.О. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15 | СИТ | 13.10.22 | 13.10.22
10:00 |  | дефект на вводе, по тренировке | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 13:00 | 11:45
|  | Учения Водоканала | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
15.10.22 | ХВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.2/93 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93 | АВА | 15.10.22 | 15.10.22
14:56 |  | ДЕФ.ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 18:00 | 16:52
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
15.10.22 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14; | ТЕХ | 16.10.22 | 16.10.22
23:50 |  | D 300 | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 21,23 |  | 6:00 | 5:10
|  | Замена задвижки | 6 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
Всего | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2