## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.11.2022 по 30.11.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
07.11.22 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.8 | 4 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | РЕМ | 07.11.22 | 07.11.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 10,8; |  | 20:00 | 20:00
|  | ТП1320(Т-1) | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
08.11.22 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.10 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 10; | РЕМ | 08.11.22 | 08.11.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 70 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1320 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
10.11.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.4 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 5 к.4 | РЕМ | 10.11.22 | 10.11.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1194 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП1188 (Т-1)
16.11.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.2/97 | 14 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,25; | АВА |  | 16.11.22
1:44 |  | АВАРИЯ НА ТП | 14/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97; |  |  | 2:55
|  | Теплоисточник:ТП-1234, ТП-1448 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,9;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 32,33,35,37;
КАРТАШИХИНА УЛ. 13,20,22;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.1
24.11.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.4 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 5 к.4 | РЕМ | 24.11.22 | 24.11.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1194 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3