## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.01.2023 по 31.01.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.01.23 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.45 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 32 к.3; | ТЕХ | 03.01.23 | 03.01.23
0:30 |  | ВОДОВОД D 200 | 2/0 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 45 к.1 |  | 7:00 | 4:30
|  | Замена ПГ | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Всего | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0