## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.01.2023 по 31.01.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
12.01.23 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 12.01.23 | 12.01.23
10:00 |  | ТП 1101 (Т-2)) | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
17.01.23 | СЭС | ЛИНИЯ 13-Я В.О. Д.54 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 17.01.23 | 17.01.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 23:30 | 23:30
|  | Теплоисточник:ТП-1206 | 13 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
р-ль 1184
18.01.23 | СЭС | КИМА ПР. Д.11 | 3 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 11,13; | АВА |  | 18.01.23
22:00 |  | нет питания на вводе | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1 |  |  | 23:15
|  | Теплоисточник:ТП-1463, ТП-1484 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
23.01.23 | СЭС | ЛИНИЯ 13-Я В.О. Д.54 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 23.01.23 | 23.01.23
10:00 |  | Теплоисточник:ТП-1206 | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  |  | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
27.01.23 | СЭС | ЛИНИЯ 13-Я В.О. Д.54 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 27.01.23 | 27.01.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1206 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4