## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.04.2023 по 30.04.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.04.23 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.48 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 05.04.23 | 05.04.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 3/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 48; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1322 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 31,33
17.04.23 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,17 к.2 | РЕМ | 17.04.23 | 17.04.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1113 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
17.04.23 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.4 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 4; | РЕМ | 17.04.23 | 17.04.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 33; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1325 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19
20.04.23 | СЭС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91; | ТЕХ | 20.04.23 | 20.04.23
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 4,8; |  | 20:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1496 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А
ТП 1496
26.04.23 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.2/97 | 5 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | РЕМ | 26.04.23 | 26.04.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 5/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1234, ТП-1448, к. | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4,7
26.04.23 | СЭС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.45 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | АВА | 26.04.23 | 26.04.23
16:42 |  | ОТСУТСТВИЕ 3-Х ФАЗ | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 17:50
|  | Теплоисточник:ТП-1251 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5