## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.08.2023 по 31.08.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.08.23 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1 | РЕМ | 01.08.23 | 01.08.23
11:38 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | ТП 1189 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
03.08.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.14 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 14,22 | РЕМ | 03.08.23 | 03.08.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 23:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТП-1316, ТП-1368 | 13 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
19.08.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.9 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,9 | РЕМ | 19.08.23 | 19.08.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1491 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
22.08.23 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ПЛА | 22.08.23 | 22.08.23
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:43
|  | Теплоисточник:ТП-1187 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1187
23.08.23 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 23.08.23 | 23.08.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
30.08.23 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 6 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | ПЛА | 30.08.23 | 30.08.23
10:00 |  | ТП | 5/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38; |  | 20:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1390 | 8 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,24 к.3

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2