## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.11.2019 по 30.11.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.11.19 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.11 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 11 | ТЕХ | 04.11.19 | 04.11.19
22:30 |  | ВВОД 76 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 1:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-39 прямо р/с 121 кв.
03.11.19 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 6 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 04.11.19 | 04.11.19
22:30 |  | ВВОД 200 ПРЯМОЙ | 4/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3,8; |  | 9:00 | 6:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 70;
|  | от ТК-50 право р/с Севеоная |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
03.11.19 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.27/72 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3; | ТЕХ | 04.11.19 | 04.11.19
22:30 |  | ВВОД 200 ПРЯМОЙ | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 10,3; |  | 9:00 | 8:07
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
от ТК-50 право р/с Севеоная
04.11.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.37к.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 05.11.19 | 05.11.19
12:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 7:30 | 7:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-27 лево р/с Кораблестроителей
05.11.19 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.63 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70 | ТЕХ | 05.11.19 | 05.11.19
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Продолжение работ по ув. 1118 с 23-10 до 12-
00 06.11.19
05.11.19 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.63 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70 | ТЕХ | 06.11.19 | 06.11.19
23:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.11.19 | ЦО | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | ТЕХ | 07.11.19 | 07.11.19
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 21:55
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-50 право, р/с Северная
07.11.19 | ГВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | ТЕХ | 07.11.19 | 07.11.19
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 20:59
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-50 право, р/с Северная
09.11.19 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.85 К.2 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ДЕТСКАЯ УЛ. 11 | ТЕХ | 09.11.19 | 09.11.19
8:50 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:50 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
14.11.19 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.85 К.2 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ДЕТСКАЯ УЛ. 11 | ТЕХ | 14.11.19 | 14.11.19
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 11:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-38 ( р/с Северная) до ТК-6а р/с Казаро
ва
19.11.19 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.33 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 1 | ТЕХ | 20.11.19 | 19.11.19
11:00 |  | ВВОД 350 ПОДАЮЩИЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 1:00 | 18:00
|  | от ТК-21 право, р/с Кораблестроителей;от ТК- | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21 право, р/с Кораблестроителей
19.11.19 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.43 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 20.11.19 | 20.11.19
12:00 |  | ВВОД 125 ПР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 1:26
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК24 лево р/с Кораблестроителей

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12
| 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7
Всего | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12
| 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7