## 1 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Средний пр. д.99/18, лит.А,Б |  | 30000 | 2017-01-10 | ст. 21
не произведена уборка дворвой территории (у фасада дома) от мусора | нарушения устранены
не произведена уборка дворвой территории от мусора, в т.ч. КГМ | нарушения устранены
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.24, лит.А
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
не обеспечена уборка мелкого мусора, листвы, мешков с листвой с придомовых газонов | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Опочинина ул. д.33, лит.А
не произведена уборка дворвой территории (у фасада дома) от мусора | нарушения устранены
не обеспечена уборка мелкого мусора, листвы, мешков с листвой с придомовых газонов | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.32, лит.А
не произведена уборка дворвой территории от мусора | нарушения устранены
не произведена уборка дворовой территории от листвы (арка дома) | нарушения устранены
не обеспечена уборка листвы с придомовых газонов | нарушения устранены
захламление контейнерной площадки мусором | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.38, лит.А
не обеспечена уборка листвы с придомовых газонов | нарушения устранены
не произведена уборка дворовой территории от листвы | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.23 к.1, лит.А
не обеспечена уборка мелкого мусора, листвы с придомовых газонов | нарушения устранены
не произведена уборка дворовой территории от листвы | нарушения устранены
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.27/72, лит.А
не произведена уборка дворовой территории от листвы | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Кораблестроителей ул. д.16 к.1, лит.А
захламление контейнерной площадки мусором | нарушения устранены
постановление № 5-684/16-16 от 07.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.4, лит.А |  | 125000 | 2017-01-17 | ч.2 ст.14.1.3
наблюдаются дефекты архитектурной лепнины под балконной плитой дворового фасада | капитальный ремонт
в рекомендуемый срок не устранены дефекты, выявленные в ходе периодического технического освидетельствования лифта специализированной организацией | нарушения устранены
допущено размещение рекламы в лифте | нарушения устранены
не соблюдается периодичность ремонта лестничных клеток №1,2
постановление № 4976/16 от 16.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.48, лит.А |  | 40000 | 2017-01-17 | ст. 7.22
на фасаде дома, в районе квартиры №34 имеются следы многочисленных протечек из вышерасположенного балкона, в квартире №34 на стене и потолке имеются следы многочисленных протечек, отслоения обоев, повреждена гидроизоляция балконной плиты в квартире №38, из-за постоянных протечек происходит разрушение балконной плиты и стен дома | АП 2017
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.5, лит.А |  | 100000 | 2017-01-25 | ст. 20
на лицевом фасаде имеются местные отслоения отделочного слоя фасада, следы протечек, трещины, металлическое окрытие выступающей части фасада частично утрачено и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (6-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя основания балкона | АП ЖК 25 лет
на лицевом фасаде (колонна) в пределах 1-го этажа имеются трещины по штукатурке, работы по снятию слабодержащейся штукатурки не произведены | АП 2017
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (3-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя основания балкона | АП ЖК 25 лет
не произведено удаление поросли на 3-х балконах, 6-й этаж на дворовом фасаде | нарушения устранены
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.7, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (5-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя основания балкона | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на дворовом фасаде (6-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя кромок балкона, линейное окрытие коррозировано имеет механические повреждения | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.11, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (4-й этаж), на кромке и основании балконной плиты имеется трещина | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.15, корп.1 лит.А
не произведено удаление поросли на 2-х балконах, 6-й этаж на дворовом фасаде | нарушения устранены
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.17, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов, расположенным на лицевом фасаде (4-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя оснований балконов, на одном балконе не произведено удаление поросли | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 3-х балконов по лестничной клетке №5 (2,3,4-й этаж), расположенных на дворовом фасаде, имеются разрушения штукатурного слоя оснований балконов | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 3-х балконов по лестничной клетке №4 (2,3,4-й этаж), расположенных на дворовом фасаде, имеются разрушения штукатурного слоя оснований балконов | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.12, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов (2, 3-й этаж), 1 балкон (3-й этаж) расположенных на лицевом фасаде со стороны торца дома, имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 10-ти балконов, расположенных на лицевом фасаде имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.14, лит.А
не произведено удаление поросли на балконе, 5-й этаж на лицевом фасаде | нарушения устранены
не произведен поддерживающий ремонт балкона (3-й этаж), расположенного на лицевом фасаде над "Студией маникюра", имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконной плиты, кромки балкона местами разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт балкона (3-й этаж), расположенного на дворовом фасаде имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов (3,4-й этаж), расположенного на дворовом фасаде по л.кл.№4: имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины, металлическое окрытие балконных плит и выступающей части фасада утрачено и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
не произведено удаление поросли на 3-х балконах (3, 4, 5-й этаж) на дворовом фасаде | нарушения устранены
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.43, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 8-ми балконов, расположенных на дворовом фасаде по л.кл.№3, имеются разрушения штукатурного слоя оснований и кромок балконов, линейное окрытие коррозировано имеет механические повреждения, частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
над входом в л.кл.№2 на козырьке металлческое линейное окрытие частично утрачено и не восстановлено, на козырьке имеются трещины штукатурного слоя, работы по снятию слабодержащегося штукатурного слоя не произведены | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 8-ми балконов, расположенных на дворовом фасаде по л.кл.№2, имеются разрушения штукатурного слоя оснований и кромок балконов, металлическое окрытие коррозировано имеет механические повреждения, частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
на дворовом фасаде между 1-й и 2-й парадной в пределах 1-го этажа имеются трещины, разрушения штукатурного слоя фасада до кирпичной кладки, выявлены участки слабодержащегося штукатурного слоя | АП 2017
на дворовом фасаде между 1-й и 2-й парадной на уровне 5-го этажа имеются участки разрушения штукатурного слоя фасада до кирпичной кладки, местами выпадение кирпичей | АП 2017
не произведено удаление поросли на 2-х балконах на дворовом фасаде по л.кл.№1 | нарушения устранены
не произведен поддерживающий ремонт 8-ми балконов, расположенных на дворовом фасаде по л.кл.№1, имеются разрушения штукатурного слоя оснований и кромок балконов, металлическое окрытие балконных плит частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.45, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона (2-й этаж), расположенного на дворовом фасаде по л.кл.№1, имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконной плиты с оголением металлических закладных, кромки балкона местами разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения | АП ЖК 25 лет
не произведено удаление поросли на балконе 4-й этаж на дворовом фасаде по л.кл.№1 | нарушения устранены
не произведен поддерживающий ремонт балкона (2-й этаж), расположенного на дворовом фасаде по л.кл.№2, имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконной плиты с оголением металлических закладных, кромки балкона местами разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 3-х балконов (2-й этаж), расположенных на лицевом фасаде,кромки балконных плит разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения, металлическое окрытие балконных плит частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
постановление №5390/16 от 07.12.2016 по адресу:Шевченко ул. д.32, лит.А |  | 45000 | 2017-01-30 | ст. 7.22
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, частично разбито остекление окон | нарушения устранены
ненадлежащее содержание дверных блоков лестничной клетки, отсутствует остекление в дверях на л/кл | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций ЦО на л.кл.№3 | нарушения устранены
допущен ненадлежащий температурно-влажостный режим в подвальном помещении, конденсат на трубопроводах, конструкциях | нарушения устранены
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение отдельных частей водостока | нарушения устранены
отслоение штукатурного слоя цоколя фасада | нарушения устранены
постановление №5556/16 от 21.12.2016 по адресу:Гаванская ул. д.49, лит.А |  | 40000 | 2017-01-30 | ст. 7.22
водосточная работа разрушена - отсутствует отлив и часть колен | нарушения устранены
на л.кл. окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично разрушены рамы | нарушения устранены
входные двери в подъезд не утеплены, многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
в подвале имеется многочисленный бытовой и строительный мусор | нарушения устранены
в подвале частично отсутствует освещение | нарушения устранены
постановление №5367/16 от 07.12.2016 по адресу:Беринга ул. д.22, к.1 лит.А |  | 45000 | 2017-01-30 | ст. 7.22
ненадлежащее сопряжение отдельных частей водостока | нарушения устранены
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвального помещения, в т.ч. из-за неисправности инженерного оборудования | нарушения устранены
допущены пробоины инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
захламление подвального помещения мусором | нарушения устранены
ненадлежащая изоляция трубопроводов ц/о, частичное отсутствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление №5-769/16-16 от 28.11.2016 по внеплановому мероприятию по контролю выполнения предписания ГЖИ |  | 100000 | 2017-01-31 | ч.24 ст.19.5
постановление №5-774/16-16 от 28.11.2016 по внеплановому мероприятию по контролю выполнения предписания ГЖИ |  | 100000 | 2017-01-31 | ч.24 ст.19.5
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Нахимова ул. д.14/41, лит.А,Б |  | 250000 | 2017-02-01 | ч.2 ст.23
не произведено снятие снежных образований с кровли (со стороны ул. Наличной), ограждение опасных зон отсутствует, не произведена очистка козырьков над входами в л.кл.№1,2,3,4 от снега | нарушения устранены
не произведена расчистка крышек люков и амбразур ливневой канализации на дворовой территории | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Наличная ул. д.37, корп.2 лит.Б
не произведено снятие снежных образований с кровли (со стороны входов в парадные) | нарушения устранены
не произведена расчистка крышек люков и амбразур ливневой канализации на дворовой территории | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Беринга ул. д.26, корп.3 лит.Е
не произведено снятие снежных образований с кровли (у входа в парадную №1) | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Беринга ул. д.24, корп.1 лит.А
не произведена очистка дворовой территории внутридворового проезда от снега механизированным и ручным способом в полном объеме | нарушения устранены
не произведено снятие снежных образований с кровли (у входа в парадную №1 карнизный свес не очищен от снежных шапок) | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Беринга ул. д.20 лит.А
не произведено снятие снежных образований с кровли (карнизный свес не очищен от снежных шапок) | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Шевченко ул. д.37 лит.А
не произведено снятие сосулек и наледи с кровли (со стороны пешеходного тротуара по ул. Шевченко), ограждение опасных зон отсутствует | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Гаванская ул. д.47 лит.В
не произведено снятие снежных образований с кровли (карнизный свес не очищен от снежных шапок), ограждение опасных зон отсутствует | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Гаванская ул. д.47 лит.Г
не произведено снятие снежных образований с кровли со стороны лицевого фасада (пешеходной зоны) | нарушения устранены
постановление №7/17 от 11.01.2017 по адресу:Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 40000 | 2017-02-01 | ст. 7.22
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, частично разбито остекление окон | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя лестничной клетки | при проведении косметического ремонта л/кл
отсутствуют отдельные части водостока | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение отделных частей водостока | нарушения устранены
захламление подвального помещеия мусором | нарушения устранены
допущена не герметичность ЦО в подвальном помещении (отсутствие отопления по стояку) | нарушения устранены
пробоины кровельного покрытия | АП ТР 2017
разжаты фальцевые соединения кровли | АП ТР 2017
допущен ненадлежащий температурно-влажостный режим в чердачном помещении, конденсат на кровельном покрытии, обрешетки кровли | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, отсутствие отдельных частей окон | нарушения устранены
не выведена за пределы чердачного помещения вентиляция канализационного канала | АП ТР 2017
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
постановление №24/17 от 11.01.2017 по адресу:Детская ул. д.11 лит.А |  | 20000 | 2017-02-17 | ч.4 ст.9.16
не обеспечено восстановление изоляции ц/о с применением энергоэффективных материалов, отсутствуют части изоляции в подвальном помещении | нарушения устранены
не произведена заделка и уплотнение оконных блоков в подвальном помещении, отсутствие частей окон, щели | нарушения устранены
не обеспечено восстановление изоляции ц/о с применением энергоэффективных материалов, отсутствуют части изоляции в чердачном помещении | нарушения устранены
не произведена заделка и уплотнение оконных блоков на л/кл№1 | нарушения устранены
не произведена заделка и уплотнение оконных блоков на л/кл№3 | нарушения устранены
постановление №6/17 от 11.01.2017 по адресу:Гаванская ул. д.19/100 лит.А |  | 40000 | 2017-02-17 | ст. 7.22
намокание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, отсутствие отдельных частей окон | нарушения устранены
частичное отсутстствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление №6/17 от 11.01.2017 по адресу:Канареечная ул. д.10 лит.А
отслоение окрашенного слоя лестничной клетки | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (ц/о) | нарушения устранены
подтопление подвального помещения из-за неисправности инженерного оборудования | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, частично разбитые стекла окон | нарушения устранены
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
постановление №30/17 от 11.01.2017 по адресу:Наличная ул. д.23 лит.А |  | 40000 | 2017-03-10 | ст. 7.22
на лестничных клетках окна не утеплены - многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
на л/кл светильники не имеют рассеивателей | нарушения устранены
эл.щитовые/переключающие устройства на л/кл в открытых шкафах | нарушения устранены
выход на чердак не ограничен - сорваны петли замка | нарушения устранены
постановление №104/17 от 18.01.2017 по адресу:Нахимова ул. д.7 корп.3 лит.А |  | 35000 | 2017-03-16 | ст. 7.22
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки, свищи, пробоины инженерных коммуникаций в подвальном помещении (ХВС) | нарушения устранены
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
захламление подвального помещения (грызуны) | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление №104/17 от 18.01.2017 по адресу:Опочинина ул. д.3 лит.А
ненадлежащее содержание ступеней лестницы л/кл где кв.12 трещины, неплотное прилегание ступеней и площадки первого этажа | нарушения устранены
разжаты фальцевые соединения кровли, пробоины кровельного покрытия | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание покрытия кровли и вентиляционных каналов, имеются щели в местах сопряжения | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, трещины, отсутствие остекления окон л/кл | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, неплотности, зазоры в притворах | нарушения устранены
отсутствие отдельных частей водостока | нарушения устранены
постановление №104/17 от 18.01.2017 по адресу:Опочинина ул. д.7 лит.А
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
свищи, пробоины инженерных коммуникаций в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, неплотности, зазоры в притворах | нарушения устранены
постановление №103/17 от 18.01.2017 по адресу:Детская ул. д.11 лит.А |  | 45000 | 2017-03-16 | ст. 7.22
разжаты фальцевые соединения кровли | нарушения устранены
пробоины кровельного покрытия | нарушения устранены
не выведена за пределы чердачного помещения вентиляция канализационного канала | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание покрытия кровли и вентиляционных каналов, имеются щели в местах сопряжения | нарушения устранены
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, трещины, разбитое остекление окон л/кл | нарушения устранены
допущено отслоение бетонного основания плит балконов дома по л/кл №1 | нарушения устранены
постановление № 5-348/17-16 от 20.02.2017 по адресу:Гаванская ул. д.49, лит.А |  | 100000 | 2017-03-20 | ч.24 ст.19.5
на л/кл окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично разрушены рамы | нарушения устранены
входные двери в подъезд не утеплены - многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
водосточная труба повреждена, нарушено сопряжение, отлив помят | нарушения устранены
постановление № 5-159/17-16 от 06.02.2017 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.1 лит.А |  | 125000 | 2017-03-20 | ч.2 ст.14.1.3
подвал дома затоплен - сырой пол из-за прорыва системы канализации | нарушения устранены
освещение в подвале отсутствует | нарушения устранены
подвал дома захламлен мусором | нарушения устранены
на л/кл окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично отсутствует остекление | нарушения устранены
эл.щитовые/переключающие устройства, расположены на л/кл в открытых шкафах | нарушения устранены
в подвале стояки коррозированы, частично отсутствует изоляция | нарушения устранены

## 2 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 737/17 от 09.03.2017 по адресу:Большой пр. д.90, лит.А |  | 40000 | 2017-04-04 | ст.7.22
допущено ненадлежащее сопряжение частей водостока
допущена утечка ХВС (свищи) в подвальном помещении
допущена негерметичность канализации (открыты ревизии) в подвальном помещении
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвальном помещении
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении
постановление № 737/17 от 09.03.2017 по адресу:Мичманская ул. д.2, лит.А
размещение без согласования доп. оборудования, антенн интернет/сотовой связи на конструкциях кровли дома
отсутствие частей окон л/кл
имеется захламление подвального помещения мусором
частичное отсутствие остекления окон л/кл дома
отсутствует гермеичность канализации в подвальном помещении, открыты ревизии
утечка ГВС в подвале
утечка ХВС в подвале
допущено намокание грунтов основания подвала в связи с протечками инженерных коммуникаций
отсутствует дверь для выхода на кровлю, доступ на кровлю не ограничен
постановление № 439/17 от 08.02.2017 по адресу:Средний пр. д.99/18, лит.А |  | 45000 | 2017-04-04 | ст.7.22
открыты электрощитовые на л/кл | нарушения устранены
допущен конденсат на обрешетке, покрытии кровли
допущены пробоины кровли
не выведена за пределы чердака вентиляция канализационных каналов | нарушения устранены
ненадлежащий притвор отдельных частей окон л/кл., щели | нарушения устранены
допущено разбитое остекление окон л/кл | нарушения устранены
допущены свищи на трубопроводах ХВС в подвальном помещении

## 3 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты

## 4 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты