## 1 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-1094/17-16 от 28.08.2017 по адресу:Морская наб. д.9, лит.В |  | 125000 | 2018-01-19 | ч.2 ст.14.1.3
подтопление подвала канализационными водами | нарушения устранены
отсутствие частей окон на л/к №9 | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах канализации в подвале по л/кл №19 | нарушения устранены
допущена негерметичность мусоропровода в техническом этаже по л/кл №10 | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвала от протечек ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие частей окон в техническои этаже на л/к №9,10 | нарушения устранены
имеется бытовой мусор в техническом помещении по л/кл №10 | нарушения устранены
разбито остекление окон в техническои этаже на л/к №9,10 | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ЦО в подвале | нарушения устранены
постановление № 5-1095/17-16 от 28.08.2017 по адресу:Морская наб. д.9, лит.В |  | 100000 | 2018-01-19 | ч.24 ст.19.5
отсутствие остекления окон л/кл №10 | нарушения устранены
допущено отслоение плит фасада дома | нарушения устранены
провалена отмостка дома у л/кл№10 | нарушения устранены
допущена негерметичность канализационного трубопровода в техэтаже | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ХВС в техэтаже | нарушения устранены
имеется мусор в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-1038/17-16 от 31.07.2017 по адресу:Косая линия д.24/25 лит.А |  | 125000 | 2018-01-19 | ч.2 ст.14.1.3
допущены утечки, свищи трубопроводов ХВС на л/кл дома | нарушения устранены
конденсат на трубах водоснабжения в водомерном узле | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала (водомерный узел) | нарушения устранены
нарушена система ЦО на л/кл №2, отсутствует радиатор отопления, система не герметична | нарушения устранены
допущены утечки из трубопроводов ЦО на л/кл, в чердаке дома | нарушения устранены
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО на фасаде дома | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО в чердачном помещении дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей окон, отсутствуют части окон л/кл | АП ТР 2018
открыты электрощитовые на л/кл дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей водостока | нарушения устранены
отсутствие частей водостока | нарушения устранены
допущено разбитое остекление окон л/кл дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя л/кл дома | АП ТР 2018
допущен строительный мусор в чердаке дома | нарушения устранены
ненадлежащее содержание лестниц л/кл, частичное отсутствие ограждений лестниц | нарушения устранены
ненадлежащее содержание лестниц л/кл, частичное отсутствие перил лестниц | нарушения устранены
допущены скрутки, провисание проводов на л/кл | нарушения устранены
граффити на фасаде | нарушения устранены
постановление № 5-1309/17-16 от 18.12.2017 по адресу:Морская наб. д.17 лит.Б |  | 125000 | 2018-02-20 | ч.2 ст.14.1.3
лифт рег. №21638 неисправен, не работает (л/кл №3) | нарушения устранены
отсутствует надлежащий учет ц/о, ГВС, отсутсвует опломбировка прибора учета тепловой энергии, датчиков тепловой энергии | нарушения устранены
утечки, свищи трубопроводов ХВС в повальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
утечки из трубопроводов ливневой канализации в повальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала по л/кл №3 | нарушения устранены
частично отсутсвует изоляция ц/о в подвальном помещении (л/кд№3) | нарушения устранены
допущено ненадлежащее оконное заполнение, притвор частей окон и оконного проема, щели в помещении теплоцентра дома по л/кл №3 | нарушения устранены
допущен мусор в подвальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
частично отсутсвует изоляция ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-11/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Кораблестроителей ул. д.19 корп.2 |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
бетонное крыльцо перед входом на л/кл№3 частично имеет повреждения, имеет неровную поверхность - частично покрыто мхом | срок до 04.06.2018
ступени лестницы при входе на л\кл №3 частично имеют повреждения, ступени имеют неровную поверхность, имеются сколы, отверстия | срок до 04.06.2018
крышки загрузочных клапанов не оборудованы резиновыми прокладками, на 1,2,3,4,6,8,11 эт. по л/кл №3 отсутсвуют ручки для открывания ковша загрузочного клапана | нарушения устранены
на 11,12 эт. на черной лестнице отсутсвуют плафоны на осветительных приборах, электрощиты по л/кл№3 не закрыты на замки | нарушения устранены
дверь при входе в мусороприемную камеру не имеет плотного примыкания к асфальту, имеется отверстие | нарушения устранены
на 12,9,8,7,4 этажах на стеклянных заполнениях дверей граффити | нарушения устранены
м/у 12 и11 эт, 10 и 9 эт., 9 и 8 эт., 8 и 7 эт., 7 и 6 эт., 6 и 5 эт, 3 и 2 эт., 2 и 1 этю на стеклянных заполнениях граффити, частично стекла имеют повреждения - разбиты | нарушения устранены
на 11 эт. на черной л/кл сухие следы протечек | нарушения устранены
двойное остекление дверей по л/кл №3 отсутствует на 5, 2 эт. | нарушения устранены
не обеспечена исправность металлического окрытия парапета кровли | нарушения устранены
постановление № 5-10/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Морская наб. д.9 |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
давление ХВС в точке разбора квартиры №638 не соответствует нормативному | нарушения устранены
в подвале на трубопроводах ХВС имеются многочисленные свищи, протечки из трубопроводов ХВС, многочисленная коррозия трубопроводов ХВС и запорной арматуры | нарушения устранены
постановление № 5-9/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
на 1-м эт. л/кл №3 на стене имеются шелушения, обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
на 4-м эт. л/кл №3 на стене имеются шелушения, обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
на л/кл №3 имеется многочисленная паутина | нарушения устранены
светильник на 4-м этаже не работает | нарушения устранены
в подвале светильники не имеют рассеивателей, часть в нерабочем состоянии | нарушения устранены
лампы на л/кл и в подвале не заменены на энергоэффективные | нарушения устранены
под л/кл в подвале складируется строительный мусор | нарушения устранены
в подвале трубопроводы ГВС не имеют теплоизоляции | нарушения устранены
постановление № 5-12/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Наличная ул. д.36 корп.3 лит.А |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
протечки трубопроводов ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
протечки трубопроводов хвс в подвальном помещении | нарушения устранены
намокание грунтов подвала, подтопление от протечек | нарушения устранены
не герметичен трубопровод канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствуют шиберы мусоропровода по л/кл №1,2,5,6,7 | нарушения устранены
имеется мусор в подвальном помещении, в т.ч. в районе мусороприемных камер | нарушения устранены
имеются открытые электрощитовые на л/кл, в т.ч. слаботочки | нарушения устранены
по л/кл №1 в подвальном помещении на трубопроводе магистральном отоплении (теплосеть) свищи, парение | нарушения устранены
постановление № А56-64242/2017 от 30.01.2018 по адресу:Нахимова ул. д.1 лит.А |  | 75000 | 2018-03-27 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №3 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова на уровне 8-го и 9-го этажа имеется поросль | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №2 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Наличной по л/к №4, 2-й этаж балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
со стороны ул.Нахимова в зоне л/кл №3,4 отмостка разрушена и не восстановлена | АП ТР 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №4 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018
на лицевом фасаде со стороны ул.Наличной по л/к №4 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | план 2018

## 2 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-127/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Б |  | 125000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
на л/кл №1 в холле 1-го этажа отсутствует освещение, светильник не имеет рассеивателя, на стенах 1-го этажа многочисленные скрутки | нарушения устранены
на л/кл, на чердаке - светильники не имеют рассеивателей, многочисленные скрутки, имеются незаизолированные токоведущие части проводки, часть светильников в нерабочем состоянии -разукомплектованы, распределит./переключающие коробки в открытом виде | нарушения устранены
в машинном отделении (лифты) - имеется многочисленный строительный и бытовой мусор | нарушения устранены
в машинном отделении (лифты) - шкафы управления в открытом виде, на шкафах многочислен. мусор и поврежденные зап.части, на двух двигателях и вокруг них на полу - многочисленные следы протечек масла | нарушения устранены
постановление № 5-126/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Б |  | 100000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
на л/кл многочисленные скрутки, имеются незаизолированные токоведущие части проводки | нарушения устранены
светильники на л/кл и на чердаке в разукомпликтованном состоянии, частично отсутсвуют рассеиватели, частично в нерабочем состоянии | нарушения устранены
постановление № 5-129/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Косая линия д.24/25 лит.А |  | 100000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
ненадлежащее сопряжение частей окон, отсутствуют части окон л/кл | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл дома | нарушения устранены
допущено разбитое остекление л/кл дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя л/кл дома | АП ТР 2018
допущены скрутки, провисание проводов на л/кл | нарушения устранены
постановление № 5-121/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Морская наб. д.15 лит.А |  | 100000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
на л/кл №17 эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии с установленными требованиями: в приквартирных холлах (6-й, 4-й этаж) электрокоробы не закрыты крышками | нарушения устранены
стены мусоросборной камеры л/кл №17 загрязнены, облицовка керамической плиткой стен повреждена, местами фрагменты облицовки утрачены | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.9 лит.А |  | 40000 | 2018-04-06 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
в карнизном свесе имеются свищи, отверстия | нарушения устранены
на балконе 3-го этажа имеется "поросль" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.11/16 лит.А
на основании балконной плиты балкона 3-го этажа отслоение отделочного слоя, простукивание основания балконной плиты не произведено | нарушения устранены
входные двери л/кл №4 загрязнены "граффическими рисунками" | нарушения устранены
водосточные трубы со стороны лицевого фасада загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Карташихина ул. д.2/13 лит.А
на 2-х балконах 5-го этажа со стороны Среднегаванского пр. имеется "поросль" | нарушения устранены
ограждение балкона на уровне 4-го этажа со стороны Среднегаванского пр. в неисправном состоянии: имеются участки разрушения и отслоения отделоного слоя ограждения балкона | АП ЖК 25 лет
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Опочинина ул. д.15/18 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома со стороны Среднегаванского проспекта, в отмостке имеются трещины, отмостка обросшая мхом | АП ТР 2018
плиты козырьков над входами л.кл.№2,3 (черный ход) в неисправном состоянии, кромки, гидроизоляционный слой разрушены | АП ТР 2018
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Опочинина ул. д.7 лит.А
входные двери л/кл №1,2 загрязнены "граффическими рисунками", имеется отслоение окрасочного слоя | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.6 лит.А
входные двери л/кл №1,2 загрязнены "граффическими рисунками" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.9 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома со стороны двора, в отмостке имеются трещины, отмостка обросшая мхом | АП ТР 2018
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.17 лит.А
фасад дома со стороны дворовой территории загрязнен "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.24 лит.А
на 2-х балконах 3-го этажа со стороны Шкиперского пр. имеется "поросль" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Карташихина ул. д.13 лит.А
со стороны дворовой территории имеются разрушения штукатурного слоя цоколя у шахты лифта до кирпичной кладки | нарушения устранены
в цокольной части дома со стороны Шкиперского пр. имеются отслоение окрасочного и отделочного слоев | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Шевченко ул. д.17 лит.А
фасад дома со стороны дворовой территории и входные двери загрязнены "граффическими рисунками" и "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Беринга ул. д.8 лит.А
на балконе 5-го этажа со стороны ул.Беринга имеется "поросль"этажа со стороны | нарушения устранены
элементы фасада - водосточные трубы со стороны ул.Беринга загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 5-127/18-16 от 05.03.2018 по адресу: Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 125000 | 2018-05-07 | ч.2 ст.14.1.3.
на перилах частично отсутсвуют деревянные поручни | нарушения устранены
повреждена водосточная труба - нарушено сочление, помята | нарушения устранены
входные двери в подъезд и окна не л/кл не утеплены - многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
ступени лест.марша 1-го этажа имеют сколы, околы | нарушения устранены
нарушено сопряжение цокольной части фасада и отмостки | нарушения устранены
на стенах л/кл №5 многочисленные шелушения, обрушения штукатурного слоя, граффити | нарушения устранены
постановление № 5-173/18-16 от 05.03.2018 по адресу: Морская наб. д.9 лит.В |  | 100000 | 2018-05-07 | ч.24 ст.19.5
многочисленная коррозия трубопроводов и запорной арматуры системы ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
трубопроводы системы ХВС расположенные в подвальном помещении имеют многочисленные свищи | нарушения устранены
постановление № 5-170/18-16 от 05.03.2018 по адресу: Карташихина ул. д.10/97 лит.А |  | 125000 | 2018-05-07 | ч.2 ст.14.1.3.
освещение в подвале частично не работает | нарушения устранены
электрощитовые расположенные на л/кл - находятся в открытом виде | нарушения устранены
в цокольной части фасада имеются шелушения и обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
разрушены стенки приямков | нарушения устранены
в подвале, в районе мусоропроводов имеется мусор | нарушения устранены
повреждена водосточная труба - отсутсвуют звенья | нарушения устранены
на фасаде отсутсвуют металлические окрытия декоративных карнизов и отливы окон | АП ТР 2019 года
на л/кл №4, на маршах первого и второго этажа, ступени имеют сколы, околы | нарушения устранены
входная дверь в подъезд №4 не утеплена - щели по перимеру | нарушения устранены
подвал частично подтоплен из-за протечек из систем ХВС | нарушения устранены
трубопроводы системы ХВС расположенные в подвальном помещении имеют многочисленные свищи - происходят протечки | нарушения устранены
многочисленная коррозия трубопроводов и запорной арматуры системы ХВС, в том числе задвижки водомерного узла расположенной в подвальном помещении | нарушения устранены
в подвале отсутсвуют продухи предусмотренные проектом | нарушения устранены
постановление № 5-171/18-16 от 12.03.2018 по адресу: Нахимова ул. д.3 корп.2 лит.А |  | 125000 | 2018-05-14 | ч.2 ст.14.1.3.
светильники на л/кл не имеют рассеивателей, разукомплектованы | нарушения устранены
лифт рег.№045219 в нерабочем состоянии | нарушения устранены
мусоропровод забит до 2-го этажа | нарушения устранены
двери переходных балконов не утеплены, щели по периметру | нарушения устранены
окна на л/л не утеплены, щели по периметру | нарушения устранены
в мусоросборной камере отсутсвует освещение | нарушения устранены
в мусоросборной камере складируется строительный инвентарь и бытовой мусор | нарушения устранены
на потолке мусоросборной камеры обрушение штукатурного слоя - масляная краска отсуствует | нарушения устранены
отметы водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Кораблестроителей ул. д.16 корп.1 лит.А |  | 40000 | 2018-05-16 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не устранены неисправности отмстки дома, у входа в лест. клетку №10 | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19 корп.1 лит.В
над входом в лест.клетку №19 защитный козырек в неисправном состоянии, имеется разрушение кромок и гидроизоляционного слоя плиты козырька | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А
на дворовом фасаде звенья водосточной трубы утрачены и не восстановлены | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Весельная ул. д.5 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона, кромки балконной плиты разрушены | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Шевченко ул. д.37 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балконов (18 шт.), расположенных на лицевом фасаде: имеются трещины, отслоение штукатурного слоя оснований балконов с оголением металлических закладных | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.37 корп.2 лит.Б |  | 40000 | 2018-05-21 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
допущено обростание мхом козырька у входной двери л/кл №3 | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.35 корп.3 лит.В
под номерным знаком допущено, что отмостка в разрушенном состоянии | АП ТР 2018
допущено обрастание мхом козырька у входной двери л/кл №5 | нарушения устранены
с тыльной стороны дома допущено, что отмостка в разрушенном состоянии | АП ТР 2018
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.35 корп.2 лит.Б
между 1 и 2 л/кл, а также между 3 и 4 л/кл допущено под водосточной трубой отмостка в неудовлетворительном состоянии | АП ТР 2018
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.35 корп.1 лит.А
над номерным знаком допущено, что балконные плиты с отслоением отделочного слоя | АП ЖК 25 лет
у л/кл №3 допущено отслоение отделочного слоя до кирпичной кладки | АП ТР 2018
у ступеней у л/кл №4 допущено отслоение отделочного слоя до кирпичной кладки цокольной части МКД | АП ТР 2018
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.33 лит.А
у л/кл №4 за водосточной трубой допущено отслоение отделочного слоя до кирпичной кладки | АП ТР 2018
лестница перед л/кл №4 частично обросла мхом, а так же допущено отслоение отделочного слоя с торца лестницы | АП ТР 2018
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.31 лит.А
на придомовой территории по периметру МКД цокольная часть в неудовлетворительном состоянии | АП ТР 2018
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.29 лит.А
у л/кл №3 отмостка в неудовлетворительном состоянии | АП ТР 2018
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.46 лит.А
с тыльной стороны МКД цокольная часть в неудовлетворительном состоянии | АП ТР 2018
с торцевой части МКД на углу дома плита цокольной части в неудовлетворительном состоянии | АП ТР 2018
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Средний пр. д.79 лит.А |  | 125000 | 2018-05-21 | ч.2 ст.23 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не произведена очистка кровли от наледи, свеса кровли от наледи, в т.ч. над пешеходными территориями | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.16 лит.А
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.14 лит.Д
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.14 лит.В
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.12 лит.А
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.43 лит.А
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.47 лит.Г
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: 13 линия, д.2/19 лит.А
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Большой пр. д.91 лит.А |  | 125000 | 2018-05-21 | ч.2 ст.23 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли со стороны Большого пр. В.О. | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Канареечная ул. д.6/4 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с воронки водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Шевченко ул. д.11 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с карнизного свеса со стороны дворового фасада | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.16 лит.А
не произведено снятие снежных образований с выступающей части фасада со стороны Среднего пр. В.О. (между 1-м и 2-м этажом) | нарушения устранены
не произведено снятие снежных-ледяных образований с балконов со стороны Среднего пр. В.О. | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Средний пр. д.106 лит.Б
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли, на карнизном свесе выявлены снежные шапки | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.5 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли со стороны дворовой территории, на карнизном свесе выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.7 лит.А
не произведено снятие ледяных образований с элементов фасада, со стороны Наличной улицы на балконах 3-го этажа выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.9 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли со стороны дворовой территории, на карнизном свесе и воронке выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.17 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с фасада, на выступающей части фасада над пешеходной зоной выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Опочинина ул. д.29 лит.А
не произведено снятие снежных образований с кровли: со стороны ул.Опочинина над пешеходной зоной на карнизном свесе выялены снежные шапки | нарушения устранены
не произведено снятие наледи на фасаде со стороны двора над проходной аркой дома на подоконнике и выступающей части фасада выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Средний пр. д.99/18 лит.А
со стороны дворовой территории не произведено снятие наледи и сосули с козырька над входом в л/кл №5, на козырьке выявлены наледь и сосули | нарушения устранены
со стороны дворовой территории на произведено снятие снежно-ледяных образований с карнизного свеса над входом в л.кл.№5 | нарушения устранены
не произведено снятие ледяных и снежных образований с воронок водосточных труб со стороны дворовой территории | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.12 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли на фасаде со стороны Гаванской улицы,на карнизном свесе над пешеходной зоной выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.17 лит.А
не произведено снятие снежных-ледяных образований с балконов 4-го и 5-го этажа над пешеходной зоной со стороны Гаванской улицы | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.9 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли и выступающих частях фасада со стороны Гаванской улицы, на карнизном свесе и на выступающих частях фасада выявлены сосули и снежные шапки | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Весельная ул. д.4 лит.А |  | 20000 | 2018-06-18 | ч.4 ст. 9.16
ненадлежащий притвор частей окон л/кл №4 | нарушения устранены
не выведены отдельные вентиляции канализацонных каналов | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.11/16 лит.А
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащий притвор отдельных частей окон л/кл | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.6 лит.А
ненадлежащий притвор частей окон л/кл | нарушения устранены
отсутствие оконное заполнение в чердачном помещения | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.33 лит.А
отсутствие изоляции ц/о в чердачном помещении дома | нарушения устранены
ненадлежащий притвор (уплотнение) частей окон л/кл | нарушения устранены
отсутствие изоляции ц/о в подвале дома | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.26 лит.А
ненадлежащее изоляции ц/о, отсутствие изоляции цо в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащий притвор частей окон л/кл | нарушения устранены
ненадлежащее изоляции ц/о, отсутствие изоляции цо в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А |  | 20000 | 2018-06-26 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
в цокольной части дома имеются трещины и отслоение штукатурного слоя | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.1 лит.А
не устранены неисправности техокна, расположенного в цокольной части дома, жалюзийная решетка техокна в неисправном состоянии | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.2 лит.Б
фасад дома у входа в л/кл №2 загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
не устранены неисправности отмостки дома у входа в л/кл №2, в отмостке имеются трещины, просадки | АП ТР 2018
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.3 лит.В
входные двери л/кл №2 загрязнены "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.26 корп.3 лит.Е
входные двери л/кл №4 загрязнены "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.34 лит.А
фасад дома загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Нахимова ул. д.1 лит.А
фасад дома со стороны ул.Нахимова загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Шевченко ул. д.33 лит.А
элементы фасада - водосточные трубы (3 шт.) загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Шевченко ул. д.37 лит.А
элементы фасада - водосточные трубы (3 шт.) загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены

## 3 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья

## 4 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья