## 1 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-1094/17-16 от 28.08.2017 по адресу:Морская наб. д.9, лит.В |  | 125000 | 2018-01-19 | ч.2 ст.14.1.3
подтопление подвала канализационными водами | нарушения устранены
отсутствие частей окон на л/к №9 | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах канализации в подвале по л/кл №19 | нарушения устранены
допущена негерметичность мусоропровода в техническом этаже по л/кл №10 | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвала от протечек ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие частей окон в техническои этаже на л/к №9,10 | нарушения устранены
имеется бытовой мусор в техническом помещении по л/кл №10 | нарушения устранены
разбито остекление окон в техническои этаже на л/к №9,10 | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ЦО в подвале | нарушения устранены
постановление № 5-1095/17-16 от 28.08.2017 по адресу:Морская наб. д.9, лит.В |  | 100000 | 2018-01-19 | ч.24 ст.19.5
отсутствие остекления окон л/кл №10 | нарушения устранены
допущено отслоение плит фасада дома | нарушения устранены
провалена отмостка дома у л/кл№10 | нарушения устранены
допущена негерметичность канализационного трубопровода в техэтаже | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ХВС в техэтаже | нарушения устранены
имеется мусор в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-1038/17-16 от 31.07.2017 по адресу:Косая линия д.24/25 лит.А |  | 125000 | 2018-01-19 | ч.2 ст.14.1.3
допущены утечки, свищи трубопроводов ХВС на л/кл дома | нарушения устранены
конденсат на трубах водоснабжения в водомерном узле | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала (водомерный узел) | нарушения устранены
нарушена система ЦО на л/кл №2, отсутствует радиатор отопления, система не герметична | нарушения устранены
допущены утечки из трубопроводов ЦО на л/кл, в чердаке дома | нарушения устранены
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО на фасаде дома | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО в чердачном помещении дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей окон, отсутствуют части окон л/кл | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл дома | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей водостока | нарушения устранены
отсутствие частей водостока | нарушения устранены
допущено разбитое остекление окон л/кл дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя л/кл дома | нарушения устранены
допущен строительный мусор в чердаке дома | нарушения устранены
ненадлежащее содержание лестниц л/кл, частичное отсутствие ограждений лестниц | нарушения устранены
ненадлежащее содержание лестниц л/кл, частичное отсутствие перил лестниц | нарушения устранены
допущены скрутки, провисание проводов на л/кл | нарушения устранены
граффити на фасаде | нарушения устранены
постановление № 5-1309/17-16 от 18.12.2017 по адресу:Морская наб. д.17 лит.Б |  | 125000 | 2018-02-20 | ч.2 ст.14.1.3
лифт рег. №21638 неисправен, не работает (л/кл №3) | нарушения устранены
отсутствует надлежащий учет ц/о, ГВС, отсутсвует опломбировка прибора учета тепловой энергии, датчиков тепловой энергии | нарушения устранены
утечки, свищи трубопроводов ХВС в повальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
утечки из трубопроводов ливневой канализации в повальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала по л/кл №3 | нарушения устранены
частично отсутсвует изоляция ц/о в подвальном помещении (л/кд№3) | нарушения устранены
допущено ненадлежащее оконное заполнение, притвор частей окон и оконного проема, щели в помещении теплоцентра дома по л/кл №3 | нарушения устранены
допущен мусор в подвальном помещении по л/кл №3 | нарушения устранены
частично отсутсвует изоляция ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-11/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Кораблестроителей ул. д.19 корп.2 |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
бетонное крыльцо перед входом на л/кл№3 частично имеет повреждения, имеет неровную поверхность - частично покрыто мхом | нарушения устранены
ступени лестницы при входе на л\кл №3 частично имеют повреждения, ступени имеют неровную поверхность, имеются сколы, отверстия | нарушения устранены
крышки загрузочных клапанов не оборудованы резиновыми прокладками, на 1,2,3,4,6,8,11 эт. по л/кл №3 отсутсвуют ручки для открывания ковша загрузочного клапана | нарушения устранены
на 11,12 эт. на черной лестнице отсутсвуют плафоны на осветительных приборах, электрощиты по л/кл№3 не закрыты на замки | нарушения устранены
дверь при входе в мусороприемную камеру не имеет плотного примыкания к асфальту, имеется отверстие | нарушения устранены
на 12,9,8,7,4 этажах на стеклянных заполнениях дверей граффити | нарушения устранены
м/у 12 и11 эт, 10 и 9 эт., 9 и 8 эт., 8 и 7 эт., 7 и 6 эт., 6 и 5 эт, 3 и 2 эт., 2 и 1 этю на стеклянных заполнениях граффити, частично стекла имеют повреждения - разбиты | нарушения устранены
на 11 эт. на черной л/кл сухие следы протечек | нарушения устранены
двойное остекление дверей по л/кл №3 отсутствует на 5, 2 эт. | нарушения устранены
не обеспечена исправность металлического окрытия парапета кровли | нарушения устранены
постановление № 5-10/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Морская наб. д.9 |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
давление ХВС в точке разбора квартиры №638 не соответствует нормативному | нарушения устранены
в подвале на трубопроводах ХВС имеются многочисленные свищи, протечки из трубопроводов ХВС, многочисленная коррозия трубопроводов ХВС и запорной арматуры | нарушения устранены
постановление № 5-9/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
на 1-м эт. л/кл №3 на стене имеются шелушения, обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
на 4-м эт. л/кл №3 на стене имеются шелушения, обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
на л/кл №3 имеется многочисленная паутина | нарушения устранены
светильник на 4-м этаже не работает | нарушения устранены
в подвале светильники не имеют рассеивателей, часть в нерабочем состоянии | нарушения устранены
лампы на л/кл и в подвале не заменены на энергоэффективные | нарушения устранены
под л/кл в подвале складируется строительный мусор | нарушения устранены
в подвале трубопроводы ГВС не имеют теплоизоляции | нарушения устранены
постановление № 5-12/18-16 от 22.01.2018 по адресу:Наличная ул. д.36 корп.3 лит.А |  | 125000 | 2018-03-19 | ч.2 ст.14.1.3
протечки трубопроводов ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
протечки трубопроводов хвс в подвальном помещении | нарушения устранены
намокание грунтов подвала, подтопление от протечек | нарушения устранены
не герметичен трубопровод канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствуют шиберы мусоропровода по л/кл №1,2,5,6,7 | нарушения устранены
имеется мусор в подвальном помещении, в т.ч. в районе мусороприемных камер | нарушения устранены
имеются открытые электрощитовые на л/кл, в т.ч. слаботочки | нарушения устранены
по л/кл №1 в подвальном помещении на трубопроводе магистральном отоплении (теплосеть) свищи, парение | нарушения устранены
постановление № А56-64242/2017 от 30.01.2018 по адресу:Нахимова ул. д.1 лит.А |  | 75000 | 2018-03-27 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №3 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова на уровне 8-го и 9-го этажа имеется поросль | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №2 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Наличной по л/к №4, 2-й этаж балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | нарушения устранены
со стороны ул.Нахимова в зоне л/кл №3,4 отмостка разрушена и не восстановлена | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Нахимова по л/к №4 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны ул.Наличной по л/к №4 балконные ограждения балконов в неисправном состоянии | нарушения устранены

## 2 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-127/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Б |  | 125000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
на л/кл №1 в холле 1-го этажа отсутствует освещение, светильник не имеет рассеивателя, на стенах 1-го этажа многочисленные скрутки | нарушения устранены
на л/кл, на чердаке - светильники не имеют рассеивателей, многочисленные скрутки, имеются незаизолированные токоведущие части проводки, часть светильников в нерабочем состоянии -разукомплектованы, распределит./переключающие коробки в открытом виде | нарушения устранены
в машинном отделении (лифты) - имеется многочисленный строительный и бытовой мусор | нарушения устранены
в машинном отделении (лифты) - шкафы управления в открытом виде, на шкафах многочислен. мусор и поврежденные зап.части, на двух двигателях и вокруг них на полу - многочисленные следы протечек масла | нарушения устранены
постановление № 5-126/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Б |  | 100000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
на л/кл многочисленные скрутки, имеются незаизолированные токоведущие части проводки | нарушения устранены
светильники на л/кл и на чердаке в разукомпликтованном состоянии, частично отсутсвуют рассеиватели, частично в нерабочем состоянии | нарушения устранены
постановление № 5-129/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Косая линия д.24/25 лит.А |  | 100000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
ненадлежащее сопряжение частей окон, отсутствуют части окон л/кл | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл дома | нарушения устранены
допущено разбитое остекление л/кл дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя л/кл дома | нарушения устранены
допущены скрутки, провисание проводов на л/кл | нарушения устранены
постановление № 5-121/18-16 от 05.02.2018 по адресу: Морская наб. д.15 лит.А |  | 100000 | 2018-04-06 | ч.24 ст.19.5
на л/кл №17 эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии с установленными требованиями: в приквартирных холлах (6-й, 4-й этаж) электрокоробы не закрыты крышками | нарушения устранены
стены мусоросборной камеры л/кл №17 загрязнены, облицовка керамической плиткой стен повреждена, местами фрагменты облицовки утрачены | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.9 лит.А |  | 40000 | 2018-04-06 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
в карнизном свесе имеются свищи, отверстия | нарушения устранены
на балконе 3-го этажа имеется "поросль" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.11/16 лит.А
на основании балконной плиты балкона 3-го этажа отслоение отделочного слоя, простукивание основания балконной плиты не произведено | нарушения устранены
входные двери л/кл №4 загрязнены "граффическими рисунками" | нарушения устранены
водосточные трубы со стороны лицевого фасада загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Карташихина ул. д.2/13 лит.А
на 2-х балконах 5-го этажа со стороны Среднегаванского пр. имеется "поросль" | нарушения устранены
ограждение балкона на уровне 4-го этажа со стороны Среднегаванского пр. в неисправном состоянии: имеются участки разрушения и отслоения отделоного слоя ограждения балкона | АП ЖК 25 лет
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Опочинина ул. д.15/18 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома со стороны Среднегаванского проспекта, в отмостке имеются трещины, отмостка обросшая мхом | нарушения устранены
плиты козырьков над входами л.кл.№2,3 (черный ход) в неисправном состоянии, кромки, гидроизоляционный слой разрушены | АП ТР 2019 года
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Опочинина ул. д.7 лит.А
входные двери л/кл №1,2 загрязнены "граффическими рисунками", имеется отслоение окрасочного слоя | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.6 лит.А
входные двери л/кл №1,2 загрязнены "граффическими рисунками" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.9 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома со стороны двора, в отмостке имеются трещины, отмостка обросшая мхом | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.17 лит.А
фасад дома со стороны дворовой территории загрязнен "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.24 лит.А
на 2-х балконах 3-го этажа со стороны Шкиперского пр. имеется "поросль" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Карташихина ул. д.13 лит.А
со стороны дворовой территории имеются разрушения штукатурного слоя цоколя у шахты лифта до кирпичной кладки | нарушения устранены
в цокольной части дома со стороны Шкиперского пр. имеются отслоение окрасочного и отделочного слоев | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Шевченко ул. д.17 лит.А
фасад дома со стороны дворовой территории и входные двери загрязнены "граффическими рисунками" и "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 3296/17 от 01.11.2017 по адресу: Беринга ул. д.8 лит.А
на балконе 5-го этажа со стороны ул.Беринга имеется "поросль"этажа со стороны | нарушения устранены
элементы фасада - водосточные трубы со стороны ул.Беринга загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 5-172/18-16 от 05.03.2018 по адресу: Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 125000 | 2018-05-07 | ч.2 ст.14.1.3.
на перилах частично отсутсвуют деревянные поручни | нарушения устранены
повреждена водосточная труба - нарушено сочление, помята | нарушения устранены
входные двери в подъезд и окна не л/кл не утеплены - многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
ступени лест.марша 1-го этажа имеют сколы, околы | нарушения устранены
нарушено сопряжение цокольной части фасада и отмостки | нарушения устранены
на стенах л/кл №5 многочисленные шелушения, обрушения штукатурного слоя, граффити | нарушения устранены
постановление № 5-173/18-16 от 05.03.2018 по адресу: Морская наб. д.9 лит.В |  | 100000 | 2018-05-07 | ч.24 ст.19.5
многочисленная коррозия трубопроводов и запорной арматуры системы ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
трубопроводы системы ХВС расположенные в подвальном помещении имеют многочисленные свищи | нарушения устранены
постановление № 5-170/18-16 от 05.03.2018 по адресу: Карташихина ул. д.10/97 лит.А |  | 125000 | 2018-05-07 | ч.2 ст.14.1.3.
освещение в подвале частично не работает | нарушения устранены
электрощитовые расположенные на л/кл - находятся в открытом виде | нарушения устранены
в цокольной части фасада имеются шелушения и обрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
разрушены стенки приямков | нарушения устранены
в подвале, в районе мусоропроводов имеется мусор | нарушения устранены
повреждена водосточная труба - отсутсвуют звенья | нарушения устранены
на фасаде отсутсвуют металлические окрытия декоративных карнизов и отливы окон | АП ТР 2019 года
на л/кл №4, на маршах первого и второго этажа, ступени имеют сколы, околы | нарушения устранены
входная дверь в подъезд №4 не утеплена - щели по перимеру | нарушения устранены
подвал частично подтоплен из-за протечек из систем ХВС | нарушения устранены
трубопроводы системы ХВС расположенные в подвальном помещении имеют многочисленные свищи - происходят протечки | нарушения устранены
многочисленная коррозия трубопроводов и запорной арматуры системы ХВС, в том числе задвижки водомерного узла расположенной в подвальном помещении | нарушения устранены
в подвале отсутсвуют продухи предусмотренные проектом | нарушения устранены
постановление № 5-171/18-16 от 12.03.2018 по адресу: Нахимова ул. д.3 корп.2 лит.А |  | 125000 | 2018-05-14 | ч.2 ст.14.1.3.
светильники на л/кл не имеют рассеивателей, разукомплектованы | нарушения устранены
лифт рег.№045219 в нерабочем состоянии | нарушения устранены
мусоропровод забит до 2-го этажа | нарушения устранены
двери переходных балконов не утеплены, щели по периметру | нарушения устранены
окна на л/л не утеплены, щели по периметру | нарушения устранены
в мусоросборной камере отсутсвует освещение | нарушения устранены
в мусоросборной камере складируется строительный инвентарь и бытовой мусор | нарушения устранены
на потолке мусоросборной камеры обрушение штукатурного слоя - масляная краска отсуствует | нарушения устранены
отметы водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Кораблестроителей ул. д.16 корп.1 лит.А |  | 40000 | 2018-05-16 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не устранены неисправности отмстки дома, у входа в лест. клетку №10 | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19 корп.1 лит.В
над входом в лест.клетку №19 защитный козырек в неисправном состоянии, имеется разрушение кромок и гидроизоляционного слоя плиты козырька | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А
на дворовом фасаде звенья водосточной трубы утрачены и не восстановлены | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Весельная ул. д.5 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона, кромки балконной плиты разрушены | нарушения устранены
постановление № 862/17 от 22.03.2017 по адресу: Шевченко ул. д.37 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балконов (18 шт.), расположенных на лицевом фасаде: имеются трещины, отслоение штукатурного слоя оснований балконов с оголением металлических закладных | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.37 корп.2 лит.Б |  | 40000 | 2018-05-21 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
допущено обростание мхом козырька у входной двери л/кл №3 | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.35 корп.3 лит.В
под номерным знаком допущено, что отмостка в разрушенном состоянии | нарушения устранены
допущено обрастание мхом козырька у входной двери л/кл №5 | нарушения устранены
с тыльной стороны дома допущено, что отмостка в разрушенном состоянии | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.35 корп.2 лит.Б
между 1 и 2 л/кл, а также между 3 и 4 л/кл допущено под водосточной трубой отмостка в неудовлетворительном состоянии | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.35 корп.1 лит.А
над номерным знаком допущено, что балконные плиты с отслоением отделочного слоя | АП ЖК 25 лет
у л/кл №3 допущено отслоение отделочного слоя до кирпичной кладки | нарушения устранены
у ступеней у л/кл №4 допущено отслоение отделочного слоя до кирпичной кладки цокольной части МКД | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.33 лит.А
у л/кл №4 за водосточной трубой допущено отслоение отделочного слоя до кирпичной кладки | нарушения устранены
лестница перед л/кл №4 частично обросла мхом, а так же допущено отслоение отделочного слоя с торца лестницы | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.31 лит.А
на придомовой территории по периметру МКД цокольная часть в неудовлетворительном состоянии | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Наличная ул. д.29 лит.А
у л/кл №3 отмостка в неудовлетворительном состоянии | нарушения устранены
постановление № 3430/17 от 15.11.2017 по адресу: Гаванская ул. д.46 лит.А
с тыльной стороны МКД цокольная часть в неудовлетворительном состоянии | нарушения устранены
с торцевой части МКД на углу дома плита цокольной части в неудовлетворительном состоянии | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Средний пр. д.79 лит.А |  | 125000 | 2018-05-21 | ч.2 ст.23 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не произведена очистка кровли от наледи, свеса кровли от наледи, в т.ч. над пешеходными территориями | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.16 лит.А
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.14 лит.Д
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.14 лит.В
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.12 лит.А
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.43 лит.А
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.47 лит.Г
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
постановление № 720/18 от 21.03.2018 по адресу: 13 линия, д.2/19 лит.А
не произведена очистка кровли дома от снежных шапок, свеса кровли от снежных шапок | нарушения устранены
не произведена очистка кровли дома от наледи, свеса кровли от наледи | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Большой пр. д.91 лит.А |  | 125000 | 2018-05-21 | ч.2 ст.23 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли со стороны Большого пр. В.О. | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Канареечная ул. д.6/4 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с воронки водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Шевченко ул. д.11 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с карнизного свеса со стороны дворового фасада | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.16 лит.А
не произведено снятие снежных образований с выступающей части фасада со стороны Среднего пр. В.О. (между 1-м и 2-м этажом) | нарушения устранены
не произведено снятие снежных-ледяных образований с балконов со стороны Среднего пр. В.О. | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Средний пр. д.106 лит.Б
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли, на карнизном свесе выявлены снежные шапки | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.5 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли со стороны дворовой территории, на карнизном свесе выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.7 лит.А
не произведено снятие ледяных образований с элементов фасада, со стороны Наличной улицы на балконах 3-го этажа выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.9 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли со стороны дворовой территории, на карнизном свесе и воронке выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Наличная ул. д.17 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с фасада, на выступающей части фасада над пешеходной зоной выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Опочинина ул. д.29 лит.А
не произведено снятие снежных образований с кровли: со стороны ул.Опочинина над пешеходной зоной на карнизном свесе выялены снежные шапки | нарушения устранены
не произведено снятие наледи на фасаде со стороны двора над проходной аркой дома на подоконнике и выступающей части фасада выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Средний пр. д.99/18 лит.А
со стороны дворовой территории не произведено снятие наледи и сосули с козырька над входом в л/кл №5, на козырьке выявлены наледь и сосули | нарушения устранены
со стороны дворовой территории на произведено снятие снежно-ледяных образований с карнизного свеса над входом в л.кл.№5 | нарушения устранены
не произведено снятие ледяных и снежных образований с воронок водосточных труб со стороны дворовой территории | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.12 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли на фасаде со стороны Гаванской улицы,на карнизном свесе над пешеходной зоной выявлены сосули | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.17 лит.А
не произведено снятие снежных-ледяных образований с балконов 4-го и 5-го этажа над пешеходной зоной со стороны Гаванской улицы | нарушения устранены
постановление № 750/18 от 21.03.2018 по адресу: Гаванская ул. д.9 лит.А
не произведено снятие ледяных и снежных образований с кровли и выступающих частях фасада со стороны Гаванской улицы, на карнизном свесе и на выступающих частях фасада выявлены сосули и снежные шапки | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Весельная ул. д.4 лит.А |  | 20000 | 2018-06-18 | ч.4 ст. 9.16
ненадлежащий притвор частей окон л/кл №4 | нарушения устранены
не выведены отдельные вентиляции канализацонных каналов | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.11/16 лит.А
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащий притвор отдельных частей окон л/кл | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.6 лит.А
ненадлежащий притвор частей окон л/кл | нарушения устранены
отсутствие оконное заполнение в чердачном помещения | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.33 лит.А
отсутствие изоляции ц/о в чердачном помещении дома | нарушения устранены
ненадлежащий притвор (уплотнение) частей окон л/кл | нарушения устранены
отсутствие изоляции ц/о в подвале дома | нарушения устранены
постановление № 3183/17 от 25.10.2017 по адресу: Гаванская ул. д.26 лит.А
ненадлежащее изоляции ц/о, отсутствие изоляции цо в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащий притвор частей окон л/кл | нарушения устранены
ненадлежащее изоляции ц/о, отсутствие изоляции цо в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А |  | 20000 | 2018-06-26 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
в цокольной части дома имеются трещины и отслоение штукатурного слоя | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.1 лит.А
не устранены неисправности техокна, расположенного в цокольной части дома, жалюзийная решетка техокна в неисправном состоянии | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.2 лит.Б
фасад дома у входа в л/кл №2 загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
не устранены неисправности отмостки дома у входа в л/кл №2, в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.24 корп.3 лит.В
входные двери л/кл №2 загрязнены "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.26 корп.3 лит.Е
входные двери л/кл №4 загрязнены "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Беринга ул. д.34 лит.А
фасад дома загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Нахимова ул. д.1 лит.А
фасад дома со стороны ул.Нахимова загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Шевченко ул. д.33 лит.А
элементы фасада - водосточные трубы (3 шт.) загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены
постановление № 242/18 от 31.01.2018 по адресу: Шевченко ул. д.37 лит.А
элементы фасада - водосточные трубы (3 шт.) загрязнены "самоклеем" | нарушения устранены

## 3 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.42 лит.А |  | 30000 | 2018-07-18 | ч.11 ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
отслоение штукатурного слоя балконных плит до металлической арматуры | АП ЖК 25 лет
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
поврежден карнизный свес (отверстие) | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.35 лит.А
отсутсвует отмет водосточной трубы, расхождение звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.37 лит.А
повреждена водоприемная воронка, расхождение звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Карташихина ул. д.17 лит.А
отсутсвует отмет водосточной трубы, расхождение звенев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Остоумова ул. д.7/9 лит.А
отсутствует участок звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Остоумова ул. д.7/9 лит.Б
отсутствует участок звена и отмета водосточной трубы; расхождение звеньев, отсутсвует участок звена и отмет водосточной трубы | нарушения устранены
поврежден карнизный свес | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.22 корп.1 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.24 корп.1 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы, отсутствие отмета | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.28 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.29 лит.А
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.31 лит.А
расхождение звеньев водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.33 лит.А
поврежден карнизный свес | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.32 лит.А
расхождение звеньев водосточных труб, отсутствие отмета | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.34 лит.А
расхождение звена и отмета водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 1275/18 от 16.05.2018 по адресу: Шевченко ул. д.30 лит.А
расхождение звеньев водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 5-545/18-16 от 28.05.2018 по адресу: Гаванская ул. д.47 лит.В |  | 125000 | 2018-07-19 | ч.2 ст.14.1.3
на водосточ. трубах отсутствует отлив | нарушения устранены
метал. окрытие на фасаде (на цокольном участке) не закреплено | нарушения устранены
козырек над л/кл№1 не имеет примыкания к стене дома | нарушения устранены
вокруг косяка входной двери имеются щели м/у дверной коробкой и стеной | нарушения устранены
на газонах складируется скол снежно-ледянных масс | нарушения устранены
на дворовой территории не произведено удаление скользкости | нарушения устранены
постановление № 5-533/18-16 от 28.05.2018 по адресу: Весельная ул. д.5 лит.А |  | 125000 | 2018-07-19 | ч.2 ст.14.1.3
разрушение краев балконов по л/кл №1,2,3 основания балконов плит дома имеется разрушение краев, коррозия металлических частей оснований балконов | АП ЖК 25 лет
допущены потоки на поверхностях плит балконов | нарушения устранены
имеются участки ненадлежащего сопряжения частей водостока | нарушения устранены
имеются участки с проваленной отмосткой | нарушения устранены
на фасаде дома имеются граффити | нарушения устранены
выявлен ненадлежащий притвор входных дверей, щели, имеется сквозное продувание тамбура | нарушения устранены
допущено повреждения сквозное стены подвала насквозь | нарушения устранены
имеются отдельные трещины кирпичной кладки фасада | нарушения устранены
постановление № 5-541/18-16 от 28.05.2018 по адресу: Карташихина ул. д.10/97 лит.А |  | 100000 | 2018-07-26 | ч.24 ст.19.5
подвал частично подтоплен из-за протечек из систем ХВС | нарушения устранены
трубопроводы системы ХВС расположенные в подвальном помещении имеют многочисленные свищи - происходят протечки | нарушения устранены
многочисленная коррозия трубопроводов и запорной арматуры системы ХВС, в том числе задвижки водомерного узла расположенной в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-579/18-16 от 18.06.2018 по адресу: Беринга ул. д.28 корп.2 лит.Б |  | 125000 | 2018-08-13 | ч.2 ст.14.1.3
плита парапетного свеса в районе квартир №40, №60 имеет разрушение, нависают элементы плиты | нарушения устранены
на кровле металлическое окрытие парапетного свеса имеет повреждения - нарушена целостность окрытия | нарушения устранены
на л/кл №2, №3 на стенах имеется паутина, не производится регулярная уборка | нарушения устранены
на л/кл за радиаторами отопления имеется мусор, не производится обметание радиаторов отопления | нарушения устранены
между откосами входных дверей л/кл №2, №3 и дверной коробкой имеются многочисленные щели, разрушение откосов | нарушения устранены
входные двери на л/кл №2, №3 не утеплены - щели по периметру | нарушения устранены
постановление № 5-571/18-16 от 18.06.2018 по адресу: Опочинина ул. д.29 лит.А |  | 125000 | 2018-08-13 | ч.2 ст.14.1.3
допущены пробоины кровли | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание кровли и стен дома, щели | нарушения устранены
разжаты фальцевые соединения в отдельных участках | нарушения устранены
допущено отслоение штукатурного слоя перекрытия арки дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
допущено отсутсвие частей водостока дома | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ЦО в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала от протечки | нарушения устранены
допущены утечки ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
постановление № 5-572/18-16 от 18.06.2018 по адресу: Детская ул. д.30 лит.А |  | 125000 | 2018-08-13 | ч.2 ст.14.1.3
затопление подвала (частей подвала) дома | нарушения устранены
поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
расслоение плит балконов, краев плит балконов | нарушения устранены
отслоение штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
провалена отмостка дома (участок) | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в подвале | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
открыты отдельные электрощитовые на л/кл | нарушения устранены
не выведена вентиляция канализационного канала за пределы чердака | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание кровли и вент.каналов (1 участок) | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Беринга ул. д.32 корп.1 лит.А |  | 60000 | 2018-08-17 | ч.11 ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
в цокольной части дома имеются участки разрушения и отслоения штукатурного слоя | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Беринга ул. д.34 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Нахимова ул. д.1 лит.А
в цокольной части дома имеются участки разрушения и отслоения штукатурного слоя | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Г
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Д
не устранены неисправности отмостки дома, в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Морская наб. д.17 лит.Ж
не устранены неисправности бетонных конструкций входного крыльца у л/кл №12, в цементной стяжке перед входом имеются трещины, в бетонной плите выявлены сквозные отверстия | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Мичманская ул. д.4 лит.А
в цокольной части дома со стороны арки имеются отслоение фрагментов облицовки фасада | АП ТР 2019
не устранены неисправности ограждения входа в подвальное помещение, где находится теплоцентр, имеется разрушение кирпичной кладки ограждения | АП ТР 2019
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Мичманская ул. д.2 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома у входа в л.кл.№1, в отмостке имеются трещины, просадки, местами провалы | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.22 корп.1 лит.А
не устранены неисправности отмостки дома у л.кл.№5, №2, в отмостке имеются трещины, провалы | нарушения устранены
постановление № 1613/18 от 06.06.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19 корп.1 лит.А
над входами в л.кл. №8,9,10 кромки плит козырьков разрушены, обросшие мхом, гидроизоляционный слой разрушен | АП ТР 2019
постановление № 5-630/18-16 от 27.06.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.22 корп.1 лит.А |  | 125000 | 2018-08-28 | ч.2 ст. 14.1.3
балконные плиты 9,8,7 этажей расположенные по оси квартиры №38 имеют разрушение, нависающие элементы не удалены, угроза жизни не устранена | нарушения устранены
на л/кл №1, где расположена квартира №38 не обеспечена исправность оконных заполнений, на всех этажах на оконных переплетах фурнитура утрачена и не восстановлена | нарушения устранены
на л/кл №1, где расположена квартира №38 отсутствует герметичность ствола мусоропровода, в стволе мусоропровода имеется сквозное отверстие, не обеспечена водо- дымо- и воздухонепроницаемость ствола мусоропровода | нарушения устранены
на л/кл №1, где расположена квартира №38 не произведено пылеудаление поверхностей этажных электрошкафов и обметание паутины на стенах л/кл, не обеспечено требуемое санитарное состояние л/кл | нарушения устранены

## 4 кв.2018
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-730/18-16 от 09.08.2018 по адресу: 13 линия В.О. д.2/19 |  | 100000 | 2018-10-08 | ч.24 ст.19.5
в цокольной части дворового фасада имеются трещины отделочного слоя, участки отслоения окрасочного и штукатурного слоя фасада | нарушения устранены
на дворовом фасаде в районе л/кл №4 выявлены участки отслоения отделочного слоя фасада, простукивание слабодержащихся участков не произведено | нарушения устранены
не произведена окраска входных дверей л/кл№1 | нарушения устранены
на лицевом фасаде (со стороны 13-й линии В.О.) под карнизным свесом имеются многочисленные разрушенияфрагментов лепнины и разрушение штукатурного слоя фасада в зоне оконных проемов последнего этажа | нарушения устранены
постановление № 5-693/18-16 от 09.08.2018 по адресу: Морская наб. д.15 лит.А |  | 125000 | 2018-10-08 | ч.2 ст.14.1.3
на тех.этаже (вход из л.кл.№1) не обеспечено исправное состояние оконных заполнений, а именно: частично в створках 2-го контура отсутсвуют стекла (3 окна), частично отсутсвуют оконные переплеты 2-го контура с остеклением (1 окно) | нарушения устранены
на л.кл. №2 не обеспечена исправность дверных и оконных заполнений, а именно: дверные полотна2-й входной двери теплового тамбура утрачены и не восстановлены, остекление 1-го контура оконного проема (4-й эт.) имеет дефект (разбито) | нарушения устранены
на л.кл.№10 не обеспечена исправность дверных и оконных заполнений: а именно: дверные полотна 2-й входной двери теплового тамбура утрачены и не восстановлены, в оконном проеме 1-го этажа отсутствуют (утрачены) оконные переплеты 2-го контура и не восстановены | нарушения устранены
на л.кл.№10 не обеспечена исправность оконных заполнений, а именно: в оконных проемах 6-й, 7-й отсутсвуют (утрачены) оконные переплеты с остеклением 2-го контура и не восстановлены | нарушения устранены
на л.кл.№2 эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии с установленными требованиями, а именно: на 1-ом этаже светильники не защищены плафонами, на всех этажах лампочки накалывания не заменены на энергосберегающие лампы | нарушения устранены
на л.кл.№10 эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии с установленными требованиями, а именно: на 1-ом, 4-ом, 5-ом, 6-ом, 7-ом этажах светильники не защищены плафонами, на всех этажах лампочки накаливания не заменены на энергосберегающие лампы | нарушения устранены
на л.кл.№7 эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии с установленными требованиями, а именно: лампочки накалывания не заменены на энергосберегающие лампы | нарушения устранены
постановление № 5-703/18-16 от 09.08.2018 по адресу: Наличная ул. д.21 лит.А |  | 125000 | 2018-10-08 | ч.2 ст.14.1.3
трубопроводы, вентили и задвижки в тепловом пункте не пронумерованы, не имеют соответствующие маркировочные щитки | нарушения устранены
подвал имеет частичное намокание пола | нарушения устранены
на цокольной части фасада имеется мох | нарушения устранены
в подвале частично отсутствует освещение | нарушения устранены
в помещении ИТП наружная поверхность запорной арматуры не смазана машинным маслом, смешанным с графитом | нарушения устранены
в помещении ИТП на запарной арматуре многочисленная коррозия и ржавчина | нарушения устранены
имеется повреждение пола - провал в помещении ИТП | нарушения устранены
трубопроводы и запорная арматура ХВС в подвале имеет коррозию и ржавчину | нарушения устранены
постановление № 5-926/18-16 от 17.09.2018 по адресу: Морская наб. д.9 |  | 125000 | 2018-11-16 | ч.2 ст.14.1.3
створки кабины лифта рег.№ В7КА4170, распологаемого в подъезде №11 перекошены, не закрываются полностью | нарушения устранены
трубопровод ЦО распологаемый на техническом этаже не закреплен надлежащим образом, висит на проводе | нарушения устранены
освещение на техническом этаже отсутствует | нарушения устранены
трубопроводы ХВС на техническом этаже имеют многочисленные свищи, протечки, многочисленная коррозия запорной арматуры | нарушения устранены
многочисленные скрутки проводов, оголенные концы проводки не заизолированы, отключающие коробки в открытом виде | нарушения устранены
постановление № 5-927/18-16 от 17.09.2018 по адресу: Средний пр. д.92 лит.А |  | 125000 | 2018-11-16 | ч.2 ст.14.1.3
в подвале предусмотренные проектом продухи закрыты | нарушения устранены
в подвале на трубопроводах ЦО повреждена изоляция | нарушения устранены
окна на л.кл. не утеплены - щели по периметру | нарушения устранены
на рамах окон имеется шелушение окрасочного слоя и коробление рам | нарушения устранены
в подвале намокание грунта | нарушения устранены
в подъезде №2 на первом этаже имеется намокание стен, шелушение и осыпание штукатурного слоя | нарушения устранены
постановление № 5-1017/18-16 от 10.10.2018 по адресу: Наличная ул. д.45 корп.1 лит.А |  | 125000 | 2018-12-10 | ч.2 ст.14.1.3
у входа в л/кл №12 выявлены неисправности отмостки - в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
в помещении водомерного узла на трубопроводах ц/о отсутствует теплоизоляция | нарушения устранены
в теплоцентре (вход из л/кл №12) отсутствует схема инженерных сетей | нарушения устранены
подвальное помещение (вход из л.кл.№12) справа увлажнено (пол мокрый) | нарушения устранены
в подвальном помещении (вход из л./кл.№12) на осветительной установке при входе отсутствует защитный плафон, светильник подключен на временной электропроводки | нарушения устранены
в подвальном помещении (вход слева от л.кл.№11) освещение отсутствует, на трубопроводах ц/о теплоизоляция частично разрушена и не восстановлена, на осветительных установках частично отсутствуют защитные плафоны) | нарушения устранены
в подвальном помещении (вход из л.кл.№10) теплоизоляция трубопроводов ц/о частично разрушена и не восстановлена | нарушения устранены
в левой части подвала (вход из л.кл.№10) освещение отсутствует | нарушения устранены
у входа в л.кл.№4 выявлены неисправности отмостки - в отмостке имеются трещины, просадки | нарушения устранены
в подвальном помещении (вход из л.кл.№4) на трубопроводах ц/о частично теплоизоляция разрушена и не восстановлена | нарушения устранены
постановление № 5-1017/18-16 от 10.10.2018 по адресу: Нахимова ул. д.3 корп.2 лит.А
в чердачном помещении на трубопроводах имеется течь, пол залит водой | нарушения устранены
постановление № 5-1017/18-16 от 10.10.2018 по адресу: Морская наб. д.17 корп.2 лит.А
в помещении теплоцентра и в помещении водомерного узла, расположенных в подвале на полу имеется вода, пол в указанных помещениях мокрый, в следствии чего нарушен температурно-влажностный режим подвального помещения | нарушения устранены
на л/кл на последнем этаже дверное полотно выхода на переходной балкон в неисправном состоянии, имеет отверстия, дыры | нарушения устранены
постановление № 5-1041/18-16 от 10.10.2018 по адресу: Наличная ул. д.21 лит.А |  | 125000 | 2018-12-10 | ч.2 ст.14.1.3
отслоение штукатурного слоя фасада, окрашенного слоя со стороны ул.Наличная | нарушения устранены
допущен износ металлических покрытий выступающих частей над кв.№60 на фасаде, в т.ч. В сопряжении с водосточным трубопроводом, потеки на фасаде в районе кв.№60 | нарушения устранены
допущена поросль на плитах балконов фасада, в т.ч. по оси кв.№60 | нарушения устранены
допущены утечки из трубопроводов канализации в подвале, где кв.№60, отд. отсеки | нарушения устранены
допущен конденсат на конструкциях подвала по л/кл где кв.№60 (отд.отсек), ненадлежащий температурно-влажностный режим в подвале | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала по л/кл где кв.60(отдельное отсеки) | нарушения устранены
допущен мусор в отдельных отсеках подвала по л/кл где кв.№60 | нарушения устранены
в чердачном помещении по л/кл где кв. №60 допущены разжатые фальцевые соединения, пробоины кровли | нарушения устранены
допущено ненадлежащее примыкание кровли и вент.каналов стен, щели | нарушения устранены
допущено отсутствие частей окон на л.кл.№5 | нарушения устранены
на л.кл.№5 открыты электрощитовые | нарушения устранены
постановление № 5-790/18-16 от 09.08.2018 по адресу: Шевченко ул. д.16 лит.А |  | 250000 | 2018-12-20 | ч.2 ст.14.1.3
не произведено утепление входной двери в чердачное помещение | нарушения устранены
отсутствуют деревянные ходовые доски и мостики в чердачном помещении | нарушения устранены
наблюдается прогиб и загнивание стропильных ног, обрешетки, мауэрлатов, усушечные трещины древесины стропильных ног; частично отсутствуют участки обрешетки кровли; стропильная нога проходит не по всей обрешетки - участок отсутствует; прогиб полотна кровли на ширину примерно 15 м. | нарушения устранены
не обеспечена защита от увлажнения конструкций от протечек кровли: на кирпичных стенах следы протечек | нарушения устранены
не обеспечена вентиляция чердачного помещения - отсутствуют карнизные продухи | АП ЖК 25 лет
нарушена целостность теплоизоляции трубопровода ЦО в чердачном помещении | нарушения устранены
на л.кл.№1 на последнем этаже допущено наличие многочисленных следов протечек, шелушение окрасочного слоя | по предписанию ГЖИ до 30.06.2019 года
на л.кл.№1 на первом этаже допущены многочисленные следы протечек, стены влажные со стороны лестничной клетки и со стороны фасада, отслоение окрасочного слоя стен | по предписанию ГЖИ до 30.06.2019 года
постановление № 5-1099/18-16 от 12.11.2018 по адресу: Кораблестроителей ул. д.19 корп.1 лит.А |  | 125000 | 2018-12-25 | ч.2 ст.14.1.3
ограждающие плиты балконов не имеют надлежащего крепления - нависают, опасная зона не огорожена, работы не ведутся - угроза жизни людей не устранена | нарушения устранены
декоративная плитка на фасаде - имеются отслоения, нависания, опасная зона не огорожена, работы не ведутся, угроза жизни не устранена | нарушения устранены
не произведено удаление поросли деревьев с кровли - происходит разрушение кровли | нарушения устранены
цокольная часть фасада покрыта мхом | нарушения устранены
нарушения сопряжения цокольной части фасада и отмостки | нарушения устранены
разрушены ступени на входе в л.кл.№20 | нарушения устранены
постановление № 5-1098/18-16 от 12.11.2018 по адресу: Гаванская ул. д.47 лит.В |  | 125000 | 2018-12-25 | ч.2 ст.14.1.3
на кровли имеется раскрытие фальцев | нарушения устранены
на водосточных трубах имеется частичное раскрытие фальцев | нарушения устранены
не произведено удаление поросли деревьев с кровли - происходит разрушение кровли | нарушения устранены
на чердаке стропильные балки подвержены гниению, разрушение стропильных балок более 50% | нарушения устранены
стропильные балки и обрешетка покрыты плесенью | нарушения устранены