## 1 кв.2021
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья

## 2 кв.2021
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-810/18-16 от 03.09.2018 г. по адресу: Детская ул., д.30, лит.А |  | 50000 | 2021-06-30 | ч.24 ст.19.5
намокание грунтов основания подвала (подтопление частей подвала) | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя фасада многоквартирного дома | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание кровли и вентканалов в чердачном помещении | нарушения устранены

## 3 кв.2021
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 339/21 от 12.05.2021 г. по адресу: Морская наб., д.9, лит.В |  | 125000 | 2021-07-12 | ст.14.1.3 ч.2
не обеспечена влагозащита наружных стен; допущено разрушение герметизирующих заделок стыков фасада здания, неисправности герметизации стыков (щели, воздухопроницаемость стыков) не устранены; допущено дальнейшее ухудшения герметизации; повреждение места фасада здания не восстановлены (фасад в районе квартиры №688 и нижерасположенных квартир) | нарушения устранены
постановление № 5-128/18-16 от 05.03.2018 г. по адресу: Наличная ул., д.36, корп.3, лит.А |  | 100000 | 2021-07-19 | ч.24 ст.19.5
допущено намокание грунтов основания подвала подтопление подвала от протечек из инженерных коммуникаций | нарушения устранены
допущен мусор бытовой в подвальном помещении, в том числе в районе мусороприемных камер | нарушения устранены
постановление № 5-131/18-16 от 05.02.2018 г. по адресу: Большой пр. В.О., д.101, лит.А |  | 100000 | 2021-07-28 | ч.24 ст.19.5
не произведено утепление стен вентканалов в чердаке | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор входных дверей л/кл | нарушения устранены
постановление № 5-130/18-16 от 05.02.2018 г. по адресу: Гаванская ул., д.47, лит.В |  | 100000 | 2021-07-28 | ч.24 ст.19.5
допущен ненадлежащий температурно-влажностный режим в подвальном помещении | нарушения устранены
подтопление подвального помещения | нарушения устранены
постановление № 5-1553/17-16 от 25.12.2017 г. по адресу: Средний пр. В.О., д.79, лит.А |  | 100000 | 2021-08-18 | ч.24 ст.19.5
затопление подвала дома (отдельные участки подвала) | нарушения устранены
отслоение окрашенного, штукатурного слоя лестничных клеток | нарушения устранены
допущены утечки из системы центрального отопления | нарушения устранены
намокание грунтов (подтопление от протечки ЦО) | нарушения устранены
утечки (свищи) на трубопроводах ХВС | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о, изоляция ГВС | нарушения устранены
допущен ненадлежащий притвор окон (частей окон) на лестничных клетках | нарушения устранены
постановление № 5-1554/17-16 от 25.12.2017 г. по адресу: Морская наб., д.17, лит.Б |  | 100000 | 2021-08-31 | ч.24 ст.19.5
лифт рег.№021638 (л/кл №3) не функционирует, неисправен, остановлен управляющей компанией | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала по л/кл №3, подтопление подвала | нарушения устранены
утечки (свищи) трубопроводов ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-780/19-16 от 09.09.2019 г. по адресу: Опочинина ул., д.3, лит.А |  | 100000 | 2021-08-31 | ч.24 ст.19.5
техническое заключение по реезультатам проведения микологической экспертизы специализированной организацией на л.кл.№1, с целью выявления наличия грибковых поражений, что может привести к возникновению угрозы причинению вреда жизни и здоровью граждан на момент проверки не представлено | нарушения устранены
постановление № 5-76/18-16 от 05.02.2018 г. по адресу: Морская наб., д.9, лит.А |  | 125000 | 2021-09-29 | ст.14.1.3 ч.2
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" осуществляет лицензируемую деятельность по управлению многоквартирным домом 9 лит.А по Морской наб. без включения адреса в реестр лицензии субъекта РФ Санкт-Петербург лицензиата ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" в нарушение законодательства РФ | нарушения устранены

## 4 кв.2021
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 733/21 от 22.09.2021 г. по адресу: пр.КИМа, д.11, лит.А |  | 125000 | 2021-10-15 | ст.14.1.3. ч.2
допущено использование подвального помещения под складские помещения, допущено захламление, загрязнение подвала, не обеспечена защита подвального помещения от проникновения животных, не обеспечен температурно-влажностный режим подвального помещения, не обеспечена вентиляция подвального помещения, не обеспечена изоляция трубопровода в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 733/21 от 22.09.2021 г. по адресу: пр.КИМа, д.13, лит.А
допущено использование подвального помещения под складские помещения, допущено захламление, загрязнение подвала, не обеспечена защита подвального помещения от проникновения животных, не обеспечен температурно-влажностный режим подвального помещения, не обеспечена вентиляция подвального помещения, не обеспечена изоляция трубопровода в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 733/21 от 22.09.2021 г. по адресу: Железноводская ул., д.26-28, лит.А
допущено подтопление подвального помещения вследствие утечки на инженерной сети водоотведения, не обеспечен температурно-влажностный режим подвального помещения, не обеспечена вентиляция подвального помещения, допущено захламление подвального помещения | нарушения устранены
постановление № 733/21 от 22.09.2021 г. по адресу: Морская наб., д.9, лит.В
чердак захламлен бытовым мусором, ливневая канализация неисправна, засорена, отсутствует рулонное покрытие парапета, присутствуют отслоения рулонного покрытия от основания | нарушения устранены
постановление № 717/21 от 22.09.2021 г. по адресу: Наличная ул., д.33, лит.А |  | 125000 | 2021-10-15 | ст.14.1.3. ч.2
отсутствует самозакрывающее устройство второй входной двери подъезда | нарушения устранены
постановление № 717/21 от 22.09.2021 г. по адресу: Наличная ул., д.35, корп.2 лит.Б
не обеспечена защита подвального помещения от проникновения животных | нарушения устранены
постановление № 717/21 от 22.09.2021 г. по адресу: Наличная ул., д.37, корп.2 лит.Б
допущено повреждение, частичное отсутствие теплоизоляции инженерных коммуникаций в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 717/21 от 22.09.2021 г. по адресу: Наличная ул., д.37, корп.4 лит.Г
отсутствуют самозакрывающие устройства вторых входных дверей подъездов №2, №4 | нарушения устранены
постановление № 915/21 от 10.11.2021 г. по адресу: Гаванская ул., д.35, лит.А |  | 125000 | 2021-12-20 | ст.14.1.3. ч.2
организацией по обслуживанию жилищного фонда система отопления содержится без теплоносителя; система отопления многоквартирного дома не запитана | нарушения устранены
постановление № 915/21 от 10.11.2021 г. по адресу: Гаванская ул., д.37, лит.А
не обеспечен температурно-влажностный режим в подвальном помещении, допускается наличие конденсата на трубопроводе холодного водоснабжения в подвальном помещении | нарушения устранены
частично неисправно остекление оконных заполнений лестничной клетки №3 между 1 и 2 этажом | нарушения устранены
постановление № 915/21 от 10.11.2021 г. по адресу: Карташихина ул., д.17, лит.А
неисправности освещения в подвальном помещении, частично отсутствует освещение; не обеспечена чистота в подвальном помещении, захламлено мусором | нарушения устранены
постановление № 915/21 от 10.11.2021 г. по адресу: Гаванская ул., д.41, лит.А
организацией по обслуживанию жилищного фонда система отопления содержится без теплоносителя; система отопления многоквартирного дома не запитана | нарушения устранены