ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   ремонт  фасада оштукатуренного

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Леса |  |
| ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
| ТЕР08-07-001-04 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: на каждые последующие 4 м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять | м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
|  | Укрытие лесов |  |
| ТЕР15-02-033-01 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом (Стеклосетка геом сп 30 30, размер ячейки 25,4х25,4 мм) | м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | Штукатурные работы |  |
| ТЕРр61-01-010-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 отремонтированной поверхности |
| ТЕРр61-01-010-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (простукивание прим.) | м2 отремонтированной поверхности |
| ТЕРр61-01-031-01 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | м2 поверхности |
| ТЕРр61-01-026-02 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | м2 перетертой поверхности |
|  | Малярные работы |  |
| ТЕРр62-02-027-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (стен гладких) | м2 ошпаклеванной поверхности |
| ТЕРр62-02-025-01 | Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов | м2 обработанной поверхности |
| ТЕРр62-02-024-01 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов | м2 окрашиваемой поверхности |
| ТЕРр62-01-010-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | м2 окрашиваемой поверхности |
| ТЕРр62-01-009-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | м2 окрашиваемой поверхности |
| ТЕРр62-04-039-03 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей | м2 промытой поверхности |
| ТЕРр62-04-043-01 | Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов | м2 площади оконных проемов |
|  | Ремонт цоколя |  |
| ТЕР15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: гидрофобизация (прим.) | м2 фасада |
|  | Смена стекла |  |
| ТЕРр63-01-002-02 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м2 | м2 остекления |
|  | Ремонт оконных переплетов |  |
| ТЕРр56-01-005-02 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 1 створка или глухой переплет |
|  | Окрытия линейные, водосточные трубы |  |
| ТЕРр58-01-010-01 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | метр |
| ТЕРр58-01-010-06 | Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей | шт |
| ТЕРр58-01-010-03 | Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц и подмостей | шт |
| ТЕРр58-01-010-05 | Смена частей водосточных труб: отливы (отметы) | шт |
| ТЕРр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | метр |
| ТЕРр58-01-020-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | метр |
|  | Ремонт и окраска парапетной решетки |  |
| ТЕРр58-01-011-01 | Ремонт металлических парапетных решеток | 1м решеток |
| ТЕРр62-03-035-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | м2 окрашиваемой поверхности |
|  | Ремонт кирпичной кладки |  |
| ТЕРр53-01-016-01 | Ремонт кладки приямка, отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки |
|  | Ремонт козырьков |  |
| ТЕРр58-01-014-06 | Смена кровли простой сложности: без настенных желобов и свесов (прим. козырьки) | м2 покрытий |
|  | Прочие работы |  |
| ССЦ12.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |

ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   ремонт  фасада кирпичного окрашенного

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Леса |  |
| ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
|  | Укрытие лесов |  |
| ТЕР15-02-033-01 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом | м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | Штукатурные работы |  |
| ТЕРр61-01-013-03 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | м2 |
| ТЕРр61-01-013-03 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (простукивание прим.) | м2 |
| ТЕРр61-01-026-05 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами с: земли и лесов | м2 |
| ТЕРр61-01-010-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 |
| ТЕРр61-01-010-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (перетирка прим.) | м2 |
| ТЕРр61-01-026-02 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | м2 |
| ТЕРр61-01-031-01 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | м2 |
|  | Малярные работы |  |
| ТЕРр62-02-027-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 ошпаклеванной поверхности |
| ТЕРр62-02-025-01 | Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов | м2 |
| ТЕРр62-02-025-04 | Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов | м2 |
| ТЕРр62-02-026-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов | м2 |
| ТЕРр62-02-026-07 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1 раз с земли и лесов | м2 |
| ТЕРр62-01-010-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | м2 окрашиваемой поверхности |
| ТЕРр62-01-009-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | м2 окрашиваемой поверхности |
| ТЕРр62-04-039-03 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей | м2 промытой поверхности |
| ТЕРр62-04-043-01 | Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов | м2 площади оконных проемов |
| ТЕРр62-03-035-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 |
|  | Смена стекла |  |
| ТЕРр63-01-002-02 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м2 | м2 остекления |
|  | Ремонт парапетных решеток |  |
| ТЕРр58-01-011-01 | Ремонт металлических парапетных решеток | метр |
| ТЕРр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | метр |
|  | Ремонт цоколя |  |
| ТЕР15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: гидрофобизация | м2 фасада |
|  | Ремонт оконных переплетов |  |
| ТЕРр56-01-005-01 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | шт |
|  | Окрытия линейные, водосточные трубы |  |
| ТЕРр58-01-010-01 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | метр |
| ТЕРр58-01-010-05 | Смена частей водосточных труб: отливы (отметы) | шт |
| ТЕРр58-01-010-06 | Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей | шт |
| ТЕРр58-01-019-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | метр |
| ТЕРр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | метр |
| ТЕРр58-01-019-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | метр |
|  | Кирпичная кладка |  |
| ТЕРр53-01-016-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 |
|  | Прочие работы |  |
| ССЦ12.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |

ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   ремонт  фасада, облицованного  плиткой

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Леса |  |
| ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
| ТЕР08-07-001-04 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: на каждые последующие 4 м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять | м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
|  | Ремонт фасада |  |
| ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | м2 промытой поверхности |
| ТЕРр62-1-01 | Окраска клеевыми составами: простая: применит. покрытие плитки защитными средствами | м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |
| ТЕРр61-01-031-01 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | м2 поверхности |
| ТЕРр62-9-09 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% | м2 окрашиваемой поверхности |
| ТЕРр62-01-010-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | м2 окрашиваемой поверхности |
|  | Ремонт облицовки фасада |  |
| ТЕРр63-7-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 поверхности облицовки |
|  | Ремонт облицовки фасада |  |
| ТЕР15-01-016-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщ. 9 мм | м2 облицованной поверхности |
|  | Ремонт цоколя |  |
| ТЕР15-04-011-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: гидрофобизация | м2 фасада |
|  | Смена стекла |  |
| ТЕРр63-01-002-02 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м2 | м2 остекления |
|  | Ремонт балконов |  |
| ТЕР07-05-030-11 | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (ограждения балконов применит.) | шт.сборных конструкций |
| ТЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т (ограждения балконов применит.) Плиты пазогребневые гипсовые гидрофобизированные толщ. 80 мм | шт.сборных конструкций |
| ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг Сталь угловая равнополочная 63х63 мм | 1 т |
| ТЕР09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений прим. | 1 т конструкций |
|  | Прочие работы |  |
| ССЦ12.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |