ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   капитальный ремонт крыши (металлическая)

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Смена металла |  |
| ТЕРр58-01-014-01 | Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами | м2 покрытий |
| ТЕРр58-01-018-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | м2 сменяемой обрешетки |
| ТЕРр58-01-018-03 | Смена обрешетки с прозорами из: из брусков толщиной 50 мм и выше | м2 сменяемой обрешетки |
| ТЕРр58-01-005-01 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (при необходимости) | метр |
| ТЕРр58-01-005-03 | Смена стропильных ног из брусьев (при необходимости) | метр |
| ТЕРр58-01-005-05 | Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (при необходимости) | метр |
| ТЕРр58-01-020-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | метр |
| ТЕРр58-01-002-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | окно |
| ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (выходы на кровли) | окно |
| ТЕРр58-01-010-03 | Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц и подмостей | шт |
| ТЕРр58-01-010-06 | Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей | шт |
| ТЕРр58-01-010-01 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | метр |
| ТЕРр58-01-021-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал | шт |
| ТЕРр58-01-021-02 | Смена колпаков на дымовых и вентиляции онных трубах: добавлять на каждый следующий канал | шт |
| ТЕРр58-01-020-05 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам | метр |
|  | Установка ограждений |  |
| ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | м ограждения |
|  | Огнезащита деревянных конструкций |  |
| ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 обработанной поверхности |
|  | Разные работы |  |
| ТЕРр69-01-010-01 | Антисептирование древесины: водными растворами | м2 обработанной поверхности |
| ТЕРр69-01-007-01 | Устройство: ходов | погонный метр ходов или переходных мостиков |
| ТЕРр69-01-007-02 | Устройство: переходных мостиков | мостик |
|  | Кирпичная кладка |  |
| ТЕРр60-01-010-01 | Исправление кладки дымовой трубы | кирпич |
|  | Штукатурные работы |  |
| ТЕРр61-01-031-01 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | м2 поверхности |
|  | Канализация – вытяжки |  |
| ТЕРр65-05-038-01 | Смена частей канализационного стояка: патрубка: Трубы чугунные sмu/sмl, д.50 мм (безраструбные, с эпоксидным покрытием, l=3 м) | шт |
| ТЕРр65-05-038-02 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | шт |
|  | Прочие работы |  |
| ТЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом | м3 утеплителя |
| ССЦ04.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |

ТИПОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ   на   капитальный ремонт крыши (мягкая  рулонная)

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Смена кровельного покрытия |  |
| ТЕРр58-01-007-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя: Унифлекс вент экв сланец серый | м2 |
| ТЕРр58-01-020-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м: Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм | метр |
| ТЕР20-02-010-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм: Зонты вент. систем разм. шахты 250х250 мм, из листовой оцинкованной стали, прямоугольные | зонт |
|  | Устройство цементной стяжки |  |
| ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки |
| ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 стяжки |
|  | Смена частей водосточных труб |  |
| ТЕРр58-01-010-02 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек | метр |
| ТЕРр58-01-010-07 | Смена частей водосточных труб: воронки с люлек | шт |
| ТЕРр58-01-010-05 | Смена частей водосточных труб: отливы (отметы) | шт |
| ТЕРр58-01-022-01 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт |
|  | Смена слуховых окон |  |
| ТЕРр58-01-002-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (выходы на кровли) | окно |
| ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (выходы на кровли) | окно |
|  | Прочие работы |  |
| ССЦ12.2011 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна |